产品测试服务招标要求：

- 项目概况：

本项目研制一种变压器台区零线漏电监测以及故障区间定位装置，能实时的对变压器台区的零线进行实时漏电监测，协助工作人员快速的发现、解决现场的故障问题，无需抢修人员分段式的排查，爬山涉水，节约人力物力。 一旦台区中性线发生漏电，及时到达现场完成消缺隐患，防止造成社会人员发生触电事故。现针对该项目研发进行产品测试服务采购，采购明细详见技术要求。

- 技术要求：

  - 对于研制产品开展盐雾性能测试；

  - 对于研制产品开展耐高温测试；

  - 对于研制产品逐项开展对应现场使用功能（绝缘性能、装置功能等）测试。

- 其他要求：

  - 测试服务供应商需具备相应的技术能力，满足取得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或检验检测机构资质（CMA），具有综合性的第三方检测检验认证技术服务机构，并提供相关的证明文件；

  - 为加快推动项目整体研发进度，测试服务供应商需配合甲方外派驻点技术测试人员1名，直至项目完成验收，时间不低于30天；

  - 为加快推动项目整体研发进度，测试服务供应商需根据甲方要求，配合加工服务中标单位开展相关的测试工作，在10天内交付符合本项目的产品的测试服务和测试报告，并且配合甲方完成试点应用，提供及试点应用方案；

  - 测试服务供应商近3年承接过同类项目或产品的业绩，需提供至少10份业绩证明材料，证明材料需要包含发票、合同、验收单或检验报告；

  - 如因测试服务供应商自身原因，甲方出具整改通知书后仍不能完成本项目相关测试任务，甲方执行《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则（2023年版）》附录C“南方电网公司供应商扣分条款”第16021项执行的扣分，按四舍五入保留小数点后两位。