产品测试服务招标要求：

1.项目概况：

本项目研制一款电力设备水浸漏电告警装置，一旦发生内涝，路边、靠近居民区的电力设备（如变压器、拉线等）、箱体发生水浸、漏电后，第一时间告知附近相关路过人员，远离电力设备，防止发生人员触电事故。现针对该项目研发进行产品测试服务采购，采购明细详见技术要求。

2.技术要求：

2.1对于研制产品开展电磁兼容性能测试；

2.2对于研制产品开展盐雾性能测试；

2.3对于研制产品逐项开展对应现场使用功能（漏电电流功能）测试。

3.其他要求：

3.1测试服务供应商需具备相应的技术能力，满足取得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或检验检测机构资质（CMA），具有综合性的第三方检测检验认证技术服务机构，并提供相关的证明文件；

3.2为加快推动项目整体研发进度，测试服务供应商需配合甲方外派驻点技术测试人员1名，直至项目完成验收，时间不低于30天；

3.3为加快推动项目整体研发进度，测试服务供应商需根据甲方要求，配合加工服务中标单位开展相关的测试工作，在10天内交付符合本项目的产品的测试服务和测试报告，并且配合甲方完成试点应用，提供及试点应用方案；

3.4测试服务供应商近3年承接过同类项目或产品的业绩，需提供至少10份业绩证明材料，证明材料需要包含发票、合同、验收单或检验报告；

3.5如因测试服务供应商自身原因，甲方出具整改通知书后仍不能完成本项目相关测试任务，甲方执行《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则（2023年版）》附录C“南方电网公司供应商扣分条款”第16021项执行的扣分，按四舍五入保留小数点后两位。