广州电力交易中心2026年电力交易大屏幕及附属设备日常维保维修服务采购技术规范书

一、项目概况

电力交易大屏幕由广州电力交易中心经营办公用房装修项目建设并于2018年投入运行，主要用于电力交易数据展示、汇报等重要业务场景，在设备质保期到期后，需采购设备的日常维保维修服务。

二、采购内容

（一）对电力交易大屏幕及附属设备开展日常的定检维保，并在重要时期开展保障人员驻点保障服务。

（二）对日常维保中发现的故障设备零配件（更换费用在1000元及以下）进行更换或维修。

（三）本次采购的服务期1年，服务期间需确保设备正常稳定运行。

三、报价须知

（一）报价以人民币为货币单位，包含总价、分项报价。

（二）报价人应提供支撑项目报价的相关证明文件（例如：企业营业执照、质量管理体系认证、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质等），报价文件格式见附件。

（三）询价成交原则：最低价中标原则。报价一经我公司认可，即为签订合同的最终依据。

（四）各报价人对上述条款均应作出响应，非响应性报价均作无效报价处理。

三、联系方法

单位名称：广州电力交易中心

地址：广东省广州市黄埔区科翔路11号南网新基地3号楼

附件：报价文件格式

附件：报价文件格式

广州电力交易中心2026年电力交易大屏幕
及附属设备日常维保维修服务采购
执行报价

报价文件

报价单位（盖章）：

报价日期：

- 报价表

- 项目总报价：人民币               元

- 维保范围：

| 品名 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 大屏图像系统 |  |  |
| 投影机 | UDX-4K32 | 2 |
| 投影机镜头 | TLD+ Ultra | 2 |
| 投影幕 | 久壬 | 1 |
| 反射镜 | 久壬定制 | 2 |
| 融合处理器 | 小鸟科技DB-EBC2 | 1 |
| 扩声系统 |  |  |
| 吸顶音箱 | Control 18CT | 8 |
| 主扩声功放 | DAMEIS HE8000 | 1 |
| 数字音频处理器 | BSS BLU-103 | 1 |
| 无线手持话筒 | BLX24/SM58 | 2 |
| 电源时序器 | S108A Bitmap | 2 |
| 领夹无线话筒 | dga-ur501 | 1 |
| 中控主机 | creator CR-PGMIII | 1 |
| 会议话筒 | dga-tm45 | 1 |
| 机柜 | 42U设备机柜 | 2 |
| UPS电源系统 |  |  |
| UPS电源系统 | 山特20KVA | 1 |
| 蓄电池 | 山特12V/100AH | 32节 |
| 机柜 | 47U设备机构 | 1 |

- 企业营业执照

- 质量管理体系认证资质

- 电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质