## sheet1
附件
海蓄公司琼中电厂2025年消防器材采购项目（标包01）供货一览表（报价明细表）
序号 | 需求条目编号 | 物资/设备名称 | 投标品牌型号参数 （投标人自行填写） | 规格型号 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 投标单价（元，含税） | 分项总价 | 税率 | 备注
1 |  | 手提式干粉灭火器（3kg） |  | 1、符合产品标准：新国标GB 4351-2023《手提式灭火器》规定； 2、3kg手提式干粉灭火器，型号：MF/ABCE3 3、参数：灭火级别为2A 55B C E；有效喷射时间≥13s；有效喷射距离≥3m；保质期:5年；生产日期在2025年06月之后； 4、具有3C中国国家强制性产品认证证书；通过国家消防检验，具有国家消防检验报告； 5、具有消防认证标签（红色）、身份识别标签（黄色）及合格证 | 1、符合产品标准：新国标GB 4351-2023《手提式灭火器》规定； 2、3kg手提式干粉灭火器，型号：MF/ABCE3 3、参数：灭火级别为2A 55B C E；有效喷射时间≥13s；有效喷射距离≥3m；保质期:5年；生产日期在2025年06月之后； 4、具有3C中国国家强制性产品认证证书；通过国家消防检验，具有国家消防检验报告； 5、具有消防认证标签（红色）、身份识别标签（黄色）及合格证 | 个 | 216 |  |  | 13% | 注意：1、报价人需承担所采购物资的运输费用；若现场到货后发现运输过程中物资出现损坏，需重新补发相同物资。
2 |  | 推车式干粉灭火器（30kg） |  | 1、符合产品标准：新国标GB 8109-2023《推车式灭火器》规定； 2、30kg推车式干粉灭火器，型号：MFT/ABCE30 3、参数：灭火级别为6A 183B C E；有效喷射时间≥30s；有效喷射距离≥6m；保质期:5年；生产日期在2025年06月之后； 4、具有3C中国国家强制性产品认证证书；通过国家消防检验，具有国家消防检验报告； 5、具有消防认证标签（红色）、身份识别标签（黄色）及合格证 | 1、符合产品标准：新国标GB 8109-2023《推车式灭火器》规定； 2、30kg推车式干粉灭火器，型号：MFT/ABCE30 3、参数：灭火级别为6A 183B C E；有效喷射时间≥30s；有效喷射距离≥6m；保质期:5年；生产日期在2025年06月之后； 4、具有3C中国国家强制性产品认证证书；通过国家消防检验，具有国家消防检验报告； 5、具有消防认证标签（红色）、身份识别标签（黄色）及合格证 | 个 | 30 |  |  | 13%
3 |  | 二氧化碳灭火器（3kg） |  | 1、符合产品标准：新国标GB 4351-2023《手提式灭火器》及GB 4396-2024《二氧化碳灭火剂》规定； 2、3kg二氧化碳灭火器，型号：MT/BE3 3、参数：灭火级别为21B E；有效喷射时间≥8s；有效喷射距离≥3m；保质期:5年；生产日期在2025年06月之后； 4、具有3C中国国家强制性产品认证证书；通过国家消防检验，具有国家消防检验报告； 5、具有消防认证标签（红色）、身份识别标签（黄色）及合格证 | 1、符合产品标准：新国标GB 4351-2023《手提式灭火器》及GB 4396-2024《二氧化碳灭火剂》规定； 2、3kg二氧化碳灭火器，型号：MT/BE3 3、参数：灭火级别为21B E；有效喷射时间≥8s；有效喷射距离≥3m；保质期:5年；生产日期在2025年06月之后； 4、具有3C中国国家强制性产品认证证书；通过国家消防检验，具有国家消防检验报告； 5、具有消防认证标签（红色）、身份识别标签（黄色）及合格证 | 个 | 10 |  |  | 13%
4 |  | 灭火器箱 |  | 尺寸：长*宽*深为33*19*55cm；可存放2具4kg干粉灭火器；红色烤漆 | 尺寸：长*宽*深为33*19*55cm；可存放2具4kg干粉灭火器；红色烤漆 | 个 | 20 |  |  | 13%
5 |  | 消防水带 |  | 1、符合产品标准：国标GB 6246-2011《消防水带》规定； 2、型号：8-65-25；水带两端带内扣式接口（符合国标要求） 3、参数：材质为里衬聚氨酯/外衬涤纶长丝；生产日期在2025年内 4、具有3C中国国家强制性产品认证证书；通过国家消防检验，具有国家消防检验报告； 5、具有消防认证标签（红色）、身份识别标签（黄色）及合格证 | 1、符合产品标准：国标GB 6246-2011《消防水带》规定； 2、型号：8-65-25；水带两端带内扣式接口（符合国标要求） 3、参数：材质为里衬聚氨酯/外衬涤纶长丝；生产日期在2025年内 4、具有3C中国国家强制性产品认证证书；通过国家消防检验，具有国家消防检验报告； 5、具有消防认证标签（红色）、身份识别标签（黄色）及合格证 | 条 | 6 |  |  | 13%
6 |  | 消防软管卷盘 |  | 1、符合产品标准：国标GB 15090-2005《消防软管卷盘》规定； 2、型号：JPS0.8-19/25 3、参数：材质为金属框架+橡胶管；生产日期在2025年内； 4、具有3C中国国家强制性产品认证证书；通过国家消防检验，具有国家消防检验报告； 5、具有消防认证标签（红色）、身份识别标签（黄色）及合格证 | 1、符合产品标准：国标GB 15090-2005《消防软管卷盘》规定； 2、型号：JPS0.8-19/25 3、参数：材质为金属框架+橡胶管；生产日期在2025年内； 4、具有3C中国国家强制性产品认证证书；通过国家消防检验，具有国家消防检验报告； 5、具有消防认证标签（红色）、身份识别标签（黄色）及合格证 | 个 | 5 |  |  | 13%
7 |  | 消火栓箱 |  | 尺寸：长*宽*深为80*65*24cm；材质为201不锈钢，能容纳规格为JPS0.8-19/25的消防软管卷盘 | 尺寸：长*宽*深为80*65*24cm；材质为201不锈钢，能容纳规格为JPS0.8-19/25的消防软管卷盘 | 个 | 3 |  |  | 13%
总价（元、含税）
注：
1.投标人通过“投标文件制作客户端”完成各项目报价后，导出表中“需求条目编号”至“税率”信息后，补充填写相应物资的“投标品牌型号参数”等信息。
2.对于无法报价的物资在“备注”栏注明“缺项”，在系统开标一览表中该项价格填“0”，还须在商务偏差表中逐一列出。（允许缺项报价时适用）