河源供电局

2025一种安装方便、耐用、无附加损伤、可调节适应多尺寸线缆的专用紧线器所需材料采购

技术规范书

河源供电局

二〇二五年十二月

项目负责人：       （签名）

1.总则

本技术规范书适用于一种安装方便、耐用、无附加损伤、可调节适应多尺寸线缆的专用紧线器的研发项目所需材料。

1.1本技术规范书规定了一种安装方便、耐用、无附加损伤、可调节适应多尺寸线缆的专用紧线器的所需材料的界限、技术要求、安全要求等具体内容。

1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。

2.项目目标

本项目是研制一种可以抱紧线缆、绝缘子瓷瓶，实现线路快速拉紧和固定的紧线器，安装方便、耐用、无附加损伤、可调节适应多尺寸线缆的专用紧线器，能够满足电力系统中线路施工和维护的多种需求，提升作业人员的工作效率和线路运行安全。

- 3.服务要求

- 本服务要求中标单位做好研制过程中的材料供应和质量控制，使得安装方便、耐用、无附加损伤、可调节适应多尺寸线缆的专用紧线器符合高效精准作业、安全保障升级、成本优化测试和场景适配性测试。

- 技术要求

- 破坏载荷≥3kN；

- 工作温度范围：-40℃~+80℃；

- 适用导线截面积：50~300平方毫米。

5.安全责任要求

在专用紧线器所需材料供应过程中，需要供应符合技术要求、质量要求的优质材料，确保最终成品安装方便、耐用、无附加损伤、可调节适应多尺寸线缆的专用紧线器的质量和安全使用。