河源供电局

2025一种安装方便、耐用、无附加损伤、可调节适应多尺寸线缆的专用紧线器测试化验加工服务

技术规范书

河源供电局

二〇二五年十二月

项目负责人：       （签名）

1.总则

本技术规范书适用于一种安装方便、耐用、无附加损伤、可调节适应多尺寸线缆的专用紧线器的研发项目测试化验加工服务。

1.1本技术规范书规定了一种安装方便、耐用、无附加损伤、可调节适应多尺寸线缆的专用紧线器的测试化验加工服务界限、技术要求、安全要求等具体内容。

1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。

2.项目目标

本项目是研制一种安装方便、耐用、无附加损伤、可调节适应多尺寸线缆的专用紧线器，安装方便、耐用、无附加损伤、可调节适应多尺寸线缆的专用紧线器，能够满足电力系统中线路施工和维护的多种需求，提升作业人员的工作效率和线路运行安全。

- 3.服务要求

- 本服务要求中标单位做好测试过程控制、加工精度保障和质量控制，使得一种安装方便、耐用、无附加损伤、可调节适应多尺寸线缆的专用紧线器符合高效精准作业、安全保障升级、成本优化测试和场景适配性测试。

- 技术要求

- 按照可拆装、组合的设计原理进行形态设计；

- 采用整体注塑柔性处理

- 卡口尺寸可调节设计，可以灵活调节尺寸

5.安全责任要求

在一种安装方便、耐用、无附加损伤、可调节适应多尺寸线缆的专用紧线器制作、试验过程中，作业人员须严格落实安全责任：严禁以人力扶持、凳子/箱子/绳索等简易物品作为临时固定支撑，须使用专用电缆固定工器具，确保支撑稳固可靠；作业前须检查固定装置安全性，狭窄空间（如开关柜内）需增设防倾倒、防滑落措施；监护人全程监督，制止违规扶持或不规范固定行为；项目负责人需核查工器具合规性，强化现场安全交底。因固定不牢导致操作失误、试验事故的，严肃追究相关责任人责任，确保作业质量与人员安全双保障。