## 问题质询
湖南-贵州电力灵活互济工程背靠背换流站检测、监测等服务澄清问题及回复
序号 | 问题内容 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 3.2专用资格，序号3要求中提到“需满足以下要求之一：（1）具有 CMA 计量认证合格证书，认证范围涵盖采购内容。（2）具有工程勘察综合甲级资质。（3）具有工程勘察岩土工程（物探测试检测监测）专业甲级及以上资质。（4）具有工程勘察工程测量专业甲级及以上资质。（5）具有工程测量甲级及以上资质”。部分省份（以重庆为例），依据《市场监管总局关于进一步推进检验检测机构资质认定改革工作的意见》（国市监检测〔2019〕206 号），出台了《重庆市市场监督管理局四川省市场监督管理局关于进一步优化川渝检验检测机构资质认定相关工作的通知》（渝市监发〔2024〕85 号）。该通知明确规定，部分检测项目不再实施资质认定范围管理。 就这一情况而言，在现有的 CMA 计量认证证书上，已无法体现沉降、水平位移监测等检测参数。鉴于此，我们想咨询，在投标文件中，若同时放置相关省份出台的红头政策文件以及现有的 CMA 计量认证证书，以此证明我方满足相关要求，这种方式是否可行？ 恳请贵方对上述疑问予以明确解释回复，我公司不仅具有市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质证书（CMA），同时还具有有效的建设工程质量检测机构资质证书，以及工程测量乙级资质。 | 湖南-贵州电力灵活互济工程背靠背换流站检测、监测等服务 | 已发送 | 正式投标 | 如部分省市已取消本次招标涉及参数的 CMA 计量认证，则须提供当地行政部门出具的政策文件，并提供对应检测项目的资质证明文件。
2 | "资质要求：具有建设工程质量检测机构资质 证书，已按（建制规[2023]1 号）的规定换证 的，资质证书需为建设工程质量检测机构综 合证书或专项资质证书（专项资质应涵盖地 基基础）",问，该检测资质以广东为例，检测资质主要广东省住房和城乡建设厅颁发，并且全国联网可查，是否可认为满足该项目检测资质要求？或者当地是否有政策要求？ | 湖南-贵州电力灵活互济工程背靠背换流站检测、监测等服务 | 已提问 | 正式投标 | 按招标文件要求执行。