## 问题质询
广州供电局220千伏厚德站主变扩建，110千伏小埗输变电工程（电气分册）施工(二次招标)澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 3C41D22D25D3400C8F799B10C5DF23AF | 632B92D2635749C89226269FD036C0FFZ25C | 1、“标段2.110千伏小埗输变电工程（电气分册）施工”招标工程量清单“T接110kV文游田龙、T接110kV田龙甲线电缆线路工程”项目编码“3CABBASF0501”项目名称“安健环（铭牌）”中项目特征说明“安健环(铭牌) (安健环甲供)”，但是“接地箱标志牌、电缆相序牌、电缆线路名称牌、电缆路径标志牌”在“投标人采购材料及设备表”中，二者相矛盾，请明确“接地箱标志牌、电缆相序牌、电缆线路名称牌、电缆路径标志牌”为招标人采购 | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏小埗输变电工程（电气分册）施工] | 项目特征有误，安健环为乙供。