## 问题质询
广东电网公司2025年500kV耦合电容器、红外光谱仪、密度仪等物资专项招标(二次招标)澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 02-35kV干式电磁式电流互感器技术规范书（专用部分 ）2022版v1.0/表2.1 供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）/型式、规格/35kV正立式干式电流互感器，2×400A/5A，4绕组，e级防污，环氧树脂，31.5kA，请问本次招标产品是否按户外环氧树脂绝缘产品供货？ | 专用技术 | 标的 | 35kV-110kV干式电流互感器 | 正式投标 | 是，本次招标产品按户外环氧树脂绝缘产品供货