## 断路器配件--澄清文件
序号 | 配件名称 | 配置名称 | 配置规格 | 单位 | 澄清问题 | 澄清答复
25 | 连接片 | 连接片 | YKXJL 1/2 | 个 | 请提供产品图片及铭牌
29 | 密封条-01 | 密封条-01 | 适用于西门子3AP2-FI（国产）型号断路器 | 公斤 | 密封条的单位一般为米，请确认 | 标准品类目录中密封条的单位为公斤
30 | 密封条-02 | 密封条-02 | 适用于西门子3AP2-FI（进口）型号断路器 | 公斤 | 密封条的单位一般为米，请确认 | 标准品类目录中密封条的单位为公斤
35 | 抗磨液压油-04 | 抗磨液压油-04 | 适用于西电NBGS、NBS、MRTB、NRTB型号 | 桶 | 请提供型号或产品图片 | #10航空液压油（红色）
38 | 指示灯（D） | 指示灯（D） | （YSNRL34-DL22R（G）25（SS）） | 个 | 请确认是否需要整套？一套2行5列共10个灯 | 需要整套
46 | 电源插座（CZ） | 电源插座（CZ） | （10A AC220V） | 个 | 请提供产品图片及铭牌 | =DISPIMG("ID_8555EBDDE77D462BA5B88803A823D255",1)
47 | 计数器（JSA~C） | 计数器（JSA~C） | （B16.10 DC220V） | 个 | B16.10只是系列号，非完整型号，请提供产品侧面的铭牌照片核实
48 | 计数器（KDA~C） | 计数器（KDA~C） | （B16.10 AC220V） | 个 | B16.10只是系列号，非完整型号，请提供产品侧面的铭牌照片核实
63 | 电缆固定夹及配件 | 电缆固定夹及配件 | CYA6-6机构配套，牛寨站LW15A-550断路器适用 | 套 | 请提供产品图片及断路器铭牌核实