- 三亚供电局2025年10kV电缆新型后插拔头快速连接装置的材料

- 公开采零星购报价表

- 海南电网有限责任公司三亚供电局：

- 我公司愿意按照贵单位要求，按照以下报价和承诺提供所需的材料：

- 一、报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 商务、技术要求 | 数量 | 单位 | - 含税单价（元） | - 含税总价（元） | 交付日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型固定装置 | 适配M16螺杆，铝合金或不锈钢材质，表面氧化处理 | 1.商务要求：投标人必须为中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织：具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力，必须具备有效期内的营业执照、法人身份证复印件（正反两面）（所有材料需盖章） 。 2.技术要求：投标人应符合《三亚供电局10kV电缆新型后插拔头快速连接装置的研制（物资） 技术规范书 》要求（详见技术规范书）。 | 3 | 套 |  |  | 自发出成交通知书之日起至2025年12月31日 |
| 2 | 主导电接触环 | T2紫铜，直径≥16mm，表面镀银或抛光处理 |  | 3 | 套 |  |  | 自发出成交通知书之日起至2025年12月31日 |
| 3 | 连接螺纹套筒 | 内螺纹Φ46，外径56mm，长度90mm，304不锈钢 |  | 3 | 套 |  |  | 自发出成交通知书之日起至2025年12月31日 |
| 4 | 弹性压紧弹簧 | 不锈钢弹簧，压缩行程≥5mm，提供恒定接触压力 |  | 3 | 套 |  |  | 自发出成交通知书之日起至2025年12月31日 |
| 5 | 缓冲垫片 | 橡胶或聚酯材料，厚度2–3mm，耐高温​ |  | 3 | 套 |  |  | 自发出成交通知书之日起至2025年12月31日 |
| 6 | 导电连接杆 | T2铜，长度适配，两端焊接或压接 |  | 3 | 套 |  |  | 自发出成交通知书之日起至2025年12月31日 |
| 7 | 绝缘套件 | 环氧树脂+橡胶复合材料，耐压45kV，注射成型 |  | 3 | 套 |  |  | 自发出成交通知书之日起至2025年12月31日 |
| 8 | 插座本体 | 铝合金外壳，表面氧化，含接地端子和密封结构 |  | 3 | 套 |  |  | 自发出成交通知书之日起至2025年12月31日 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 说明：1.上述含包装、保险、运输、交货(看装卸费、搬运费)、售后、税费等费用。

- 2.自采购人发出成交通知书之日起，中标人应在2025年12月31日前提交交付物，并经采购人验收合格且开具发票后两个月内付款。

- 二、技术、商务承诺情况

（满足/不满足）要求。（填写说明：报价单位须回复技术、商务承诺是否满足要求）

三、交付、履约承诺情况

- （满足/不满足）要求。（填写说明：报价单位须回复技术、商务承诺是否满足要求）

- 供应商需说明的其他事项（无）

- 1.                                                                              ；

- 2.                                                                              ；

- 3.                                                                              。

- 五、联系方式

- 联系人　　  　　　；联系电话　               　。

- 公司名称（盖章）

年　   　月　  　日