梧州网区2025年110kV城南站等3座变电站电磁环境和噪声检测技术规范书

广西电网有限责任公司梧州供电局

2025年11月

目  录

1 总则

2 工作范围

2.1 工程概况

2.2 范围和界限

3 应遵循的主要标准

4使用条件

5 技术要求

5.1技术参数

6  技术服务

7 质量保证

- 1 总则

1.1  本招标技术文件适用于梧州网区2025年110kV城南站等3座变电站电磁环境和噪声检测，卖方应提供高质量的产品来满足规范书中的标准要求。

1.2  本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 2 工作范围

  - 2.1 工程概况

本技术规范书为梧州网区2025年110kV城南站等3座变电站电磁环境和噪声检测技术规范书 。

  - 2.2 范围和界限

1）服务范围

对岑溪公司、蒙山供电局110kV城南站、岑城二站、永安站等3座变电站电磁环境和噪声检测服务。

2）服务地点

岑溪公司、蒙山供电局110kV城南站、岑城二站、永安站等3座变电站。

- 3 应遵循的主要标准

本规范书提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，对国家有关的强制性标准，必须满足其要求。规范书中除规定的技术要求和参数外，其余均应遵照最新版的IEC标准及和中国规程要求。

除本规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。

- 4使用条件

本招标技术文件要采购的广西电网有限责任公司梧州网区2025年110kV城南站等3座变电站电磁环境和噪声检测服务。

- 5 供货要求

  - 5.1采购范围

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 梧州网区2025年110kV城南站等3座变电站电磁环境和噪声检测服务零星采购项目 | 对岑溪公司、蒙山供电局110kV城南站、岑城二站、永安站等3座变电站电磁环境和噪声检测服务。 | 3/座 |

- 6  技术服务

1、对岑溪公司、蒙山供电局110kV城南站、岑城二站、永安站等3座变电站电磁环境和噪声检测；

2、30分钟内响应,12小时内到达现场；
3、5-7个工作日出具符合具有法律效力的检测报告；
4、根据检测结果，在检测地点制作风险告示牌。告示牌可以做成电子版本交甲方，告知内容应包含危害、应急处置方式、日常防护措施等内容，编写检测分析报告；
5、完成检测与评估、开展环境检测讲解培训→协助客户做好整改(将风险值降低到可接受)→完成超标点位的复测，确认风险消除或降低到可接受风险；
6、实施人员实施过程中不随意更换、减少人员，如有人员变动，需取得广西电网有限责任公司梧州供电局同意；
7、请中标公司自行准备笔记本电脑、检测仪器、车辆等物品。