零星采购报价要求
项目名称：清蓄固定式压力容器年度检查、安全阀校验服务项目采购                           
	采购单位
	南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司
	完成时间
	
	询价联系人
	
	联系方式
	

	序号
	名称
	规格型号/项目特征
	供货期/工期要求
	送货地点/施工地点
	不含税单价（元）
	单价税额（元）
	税率
	含税单价（元）
	数量
	单位
	不含税合计金额（元）
	合计税额（元）
	价税合计（元）

	1 
	#1~#4机调速器压油罐年检
	6m³
	2026-02-20前
	广东省清远市太平镇清远蓄能水电站
	
	
	
	
	个
	4
	
	
	

	2 
	#1~#4机压水气罐年检
	13m³
	2026-02-20前
	广东省清远市太平镇清远蓄能水电站
	
	
	
	
	个
	8
	
	
	

	3 
	调速器补偿气罐年检
	4m³
	2026-02-20前
	广东省清远市太平镇清远蓄能水电站
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	4 
	制动气罐年检
	4m³
	2026-02-20前
	广东省清远市太平镇清远蓄能水电站
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	5 
	平衡气罐年检
	13m³
	2026-02-20前
	广东省清远市太平镇清远蓄能水电站
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	6 
	压力管道年检
	DN150工艺管道27米，DN50工艺管道8.8米，DN80工艺管道31.2米，DN200工艺管道105.9米，DN150工艺管道137.8米
	2026-02-20前
	广东省清远市太平镇清远蓄能水电站
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	7 
	压水气罐安全阀校验
	DN65（调校压力：8.0MPa）
	2026-12-30前
	广东省清远市太平镇清远蓄能水电站
	
	
	
	
	个
	20
	
	
	

	8 
	平衡气罐安全阀校验
	DN32（调校压力：8.0MPa）
	2026-12-30前
	广东省清远市太平镇清远蓄能水电站
	
	
	
	
	个
	3
	
	
	

	9 
	调速器油罐安全阀校验
	DN32（调校压力：7.2MPa）
	2026-12-30前
	广东省清远市太平镇清远蓄能水电站
	
	
	
	
	个
	12
	
	
	

	10 
	调速器补偿气罐出口安全阀校验
	DN25（调校压力：8.0MPa）
	2026-12-30前
	广东省清远市太平镇清远蓄能水电站
	
	
	
	
	个
	3
	
	
	

	11 
	制动气罐安全阀校验
	调校压力：1.05MPa
	2026-12-30前
	广东省清远市太平镇清远蓄能水电站
	
	
	
	
	个
	3
	
	
	

	12 
	冷水机安全阀
	调校压力：1.55MPa
	2026-12-30前
	广东省清远市太平镇清远蓄能水电站
	
	
	
	
	个
	12
	
	
	

	※验收标准（必填）：按需求完成压力容器年度检查及安全阀校验

	※支付条件（必填）：1、压力容器年度检验报告或检验意见。2、安全阀检验报告。3、其他所需结算资料后据实结算。

	[bookmark: _GoBack]资质条件要求（如有）：1、持有国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（综合检验机构 甲类）或《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（检验机构 甲类检验机构A1级或A2级）；持有国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（综合检验机构 甲类），其核准的项目至少应包括：压力容器定期检验（RD4）和工业管道定期检验（DD3）；持有《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（检验机构 甲类检验机构A1级或A2级），其核准的项目至少应包括压力容器定期检验（RD1）和工业管道定期检验（DD3）。
2、持有广东省市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（检验机构），其核准的项目至少应包括整定压力小于10MPa的安全阀校验（FD2）。

	成交推荐原则：最低价法

	违约条款（如有）：无

	其它要求（如有）：无

	不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元



