# 零星采购报价要求

项目名称：清蓄固定式压力容器年度检查、安全阀校验服务项目采购

| 采购单位 |  | 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 |  | 完成时间 |  |  |  | 询价联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 不含税单价（元） | 单价税额（元） | 税率 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 不含税合计金额（元） | 合计税额（元） | 价税合计（元） |
|  | #1~#4机调速器压油罐年检 | 6m³ | 2026-02-20前 | 广东省清远市太平镇清远蓄能水电站 |  |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
|  | #1~#4机压水气罐年检 | 13m³ | 2026-02-20前 | 广东省清远市太平镇清远蓄能水电站 |  |  |  |  | 个 | 8 |  |  |  |
|  | 调速器补偿气罐年检 | 4m³ | 2026-02-20前 | 广东省清远市太平镇清远蓄能水电站 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 制动气罐年检 | 4m³ | 2026-02-20前 | 广东省清远市太平镇清远蓄能水电站 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 平衡气罐年检 | 13m³ | 2026-02-20前 | 广东省清远市太平镇清远蓄能水电站 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 压力管道年检 | DN150工艺管道27米，DN50工艺管道8.8米，DN80工艺管道31.2米，DN200工艺管道105.9米，DN150工艺管道137.8米 | 2026-02-20前 | 广东省清远市太平镇清远蓄能水电站 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 压水气罐安全阀校验 | DN65（调校压力：8.0MPa） | 2026-12-30前 | 广东省清远市太平镇清远蓄能水电站 |  |  |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
|  | 平衡气罐安全阀校验 | DN32（调校压力：8.0MPa） | 2026-12-30前 | 广东省清远市太平镇清远蓄能水电站 |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 调速器油罐安全阀校验 | DN32（调校压力：7.2MPa） | 2026-12-30前 | 广东省清远市太平镇清远蓄能水电站 |  |  |  |  | 个 | 12 |  |  |  |
|  | 调速器补偿气罐出口安全阀校验 | DN25（调校压力：8.0MPa） | 2026-12-30前 | 广东省清远市太平镇清远蓄能水电站 |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 制动气罐安全阀校验 | 调校压力：1.05MPa | 2026-12-30前 | 广东省清远市太平镇清远蓄能水电站 |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 冷水机安全阀 | 调校压力：1.55MPa | 2026-12-30前 | 广东省清远市太平镇清远蓄能水电站 |  |  |  |  | 个 | 12 |  |  |  |
| ※验收标准（必填）：按需求完成压力容器年度检查及安全阀校验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件（必填）：1、压力容器年度检验报告或检验意见。2、安全阀检验报告。3、其他所需结算资料后据实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求（如有）：1、持有国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（综合检验机构 甲类）或《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（检验机构 甲类检验机构A1级或A2级）；持有国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（综合检验机构 甲类），其核准的项目至少应包括：压力容器定期检验（RD4）和工业管道定期检验（DD3）；持有《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（检验机构 甲类检验机构A1级或A2级），其核准的项目至少应包括压力容器定期检验（RD1）和工业管道定期检验（DD3）。 2、持有广东省市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（检验机构），其核准的项目至少应包括整定压力小于10MPa的安全阀校验（FD2）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交推荐原则：最低价法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |