## 采购明细
广西电网公司防城港网区2025年变电生产材料费（购置氮气、电力色谱标准气体）零星采购项目采购明细
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 实际采购数量 | 概算单价（元） | 概算金额（元） | 计量单位 | 要求交货日期 | 备注
1 | 氮气 | 每瓶40升，纯度≥99.999%，气体体积每瓶40L，配合QF-2减压阀使用 | 2 | 4000 | 8000 | 瓶 | 2026-04-30
2 | 电力色谱标准气体 | 4L，CO:1000 PPM, CO2：3000 PPM, CH4：100PPM, C2H4：100 PPM, C2H6：100 PPM, C2H2：50 PPM, H2：1000PPM, 氩气 平衡气 | 8 | 125 | 1000 | 升 | 2026-04-30
合计 |  |  |  | 4125 | 9000