## 问题质询
海南电力产业发展有限责任公司2025年海南华电定安50MW/100MWh共享储能项目火灾消防报警系统与安防系统等专项公开询比采购项目(二次采购) 澄清答复汇总表
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 请明确气瓶型号和药剂量 | 专用技术 | 标的 | 精密空调系统与自动气体灭火系统（含安装） | 气瓶型号是七氟丙烷灭火剂、药剂量是186千克
2 | 自动气体灭火系统中各探测器、警报器、控制器、灭火装置等数量不明确请提供有具体数量的清单。请提供项目图纸。 | 通用技术 | 标的 | 精密空调系统与自动气体灭火系统（含安装） | 1.数量清单详见澄清附件“数量清单”。 2.标包“精密空调系统与自动气体灭火系统（含安装）”不另附图纸。