技术规范书

当前高压输电线路驱鸟技术存在适应性、环境限制、生态兼容、成本能效等问题，影响电网运维。为保障线路安全，需采购新型智能驱鸟系统物料，实现高效环保驱鸟目标。

当前高压输电线路现有驱鸟技术存在明显缺陷：传统物理防护易被鸟类适应且妨碍检修；声波、光学技术受环境制约，生态兼容性欠佳；智能方案成本高、能效低。核心难题在于鸟类行为适应快，驱鸟周期短，威胁电网安全与运维效率。因此，需要采购新型智能驱鸟系统物料，以达成高效、环保、长效驱鸟，保障线路稳定运行。受托方应确保做好以下工作：

多功能智能驱鸟装置物料包括核心发声部件（用于输出驱鸟超声波的超声波扬声器）、为系统提供清洁能源供电的太阳能板、实现太阳能电能转换与适配的太阳能功率变换、存储太阳能电能以保障无光照时系统运行的蓄电池、作为系统控制核心且承载程序运行与信号处理的开发板、采集环境温湿度数据辅助驱鸟策略调整的温湿度传感器、监测环境风速优化系统运行模式的风速传感器、探测鸟类靠近信号触发驱鸟动作的红外传感器、配合超声波扬声器增强超声波传播效果的超声波换能器、兼顾效果与环保的辅助驱鸟手段灯光驱鸟、统筹系统电源分配与稳定供给的电源管理模块、保障系统电路安全防止过载与短路等故障的保护电路、调节传感器、扬声器及灯光等部件指向的舵机、保护内部元器件并适应户外恶劣环境的外壳加工、采集鸟类活动影像辅助智能决策的摄像头，以及承载电子元器件保障电路连接稳定性的PCB板制作。其中，各类物料应当满足以下条件：

能源供给类物料需具备高效转换、稳定输出、长效存储及可靠切换能力，适配户外宽温环境，具备多重保护功能，满足系统长期稳定供电需求；感知检测类物料需具备精准的环境与目标探测能力，响应灵敏、抗干扰性强，防护等级达标，适配户外恶劣天气条件；控制与执行类物料需具备高效数据处理、灵活动作调节及多样化驱鸟手段输出能力，支持多设备协同工作，避免鸟类适应，同时兼顾低功耗与生态兼容性；结构与防护类物料需采用高强度、耐候性优良的材质，具备完善的防护功能，布局合理、便于安装与检修，能为内部元器件提供可靠保护，保障系统户外长期稳定运行。系统运行时产生的噪声、光线等需符合国家环境标准，避免引发不必要的纠纷，夜间运行时灯光与超声波强度需适度调整，不影响周边村民休息。

此外，受托方需提供完整的物料技术资料并提供技术支持服务，所有物料需在合同约定时间内送达指定地点，包装完好，无破损、变形等问题。受托方需要配合委托方按需求进行优化。