
[image: image1.png]CHINA
SOUTHERN POWER

GRID CO., LTD.





多用途应急电源切换装置材料购置
技术规范书
海南电网有限责任公司

    二〇二五年十一月

1.服务界限

1.1投标方负责完成多用途应急电源切换装置所需材料供应，主要包含（ 监测及控制装置、接触器、切换开关、互感器、航插、柜体等）。

1.2本项目涉及的材料、工器具、机具、相应的材料试验全部由投标方提供，且费用包含在合同价款中。

2.项目总体要求

完成多用途应急电源切换装置研制所需材料购置，并确保所有购置材料规格型号等满足装置研制需要。
3.所需专用材料清单

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	SUS机箱
	SUS304-60-450-200
	1
	套
	满足T/QGCML 656-2023标准要求

	2
	自动转换开关
	PEOPLE-RTQH125
	1
	套
	满足NB/T 10331-2019标准要求

	3
	空气断路器
	PEOPLE-RDM1-125A
	2
	套
	满足NB/T 10331-2019标准要求

	4
	航空插头
	DELX-60-125
	3
	套
	满足GB/T 2099.1-2021标准要求

	5
	基于机器学习算法的智能控制器
	DQKC-DC005/A；额定电压：DC5V，额定电流：5A，绝缘电阻:≥500MΩ，绝缘强度试验：≥500V/1min。电压、电流采样误差≤士0.5%。监测缺相、失压、欠压、过压
	1
	套
	满足NB/T 10331-2019标准要求

	6
	附件
	铜排、电源线、螺丝等附件
	1
	套
	


4.验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。
5.预期成果
（1）研制多用途应急电源切换装置所需材料1套；

1

