## 问题质询
广东电网公司2025年0.4kV配电箱框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | E8B6221AE8804A58BB5328D7339405DC | 12C03194A7954C36A3A80D015684BA02Z25A | 同一元器件是否可以选用多个元器件供应商？ | *** | 通用技术 | 标的 | 0.4kV配电箱 | 2025-12-16 08:54:01 | 2025-12-23 11:39:56 | 已答复 | 正式投标 | 可以，但需满足技术规范书要求。
2 | BE5A28C9B8DE4464914E44580A4FD43D | 12C03194A7954C36A3A80D015684BA02Z25A | 投标文件制作客户端按标段制作无法按标包制作，标书里需要填写标包名称的地方能否按标包1-10填写？ | *** | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年0.4kV配电箱框架招标 | 2025-12-16 09:04:14 | 2025-12-23 11:39:56 | 已答复 | 正式投标 | 可以。
3 | 63855207D6554131B9E18F1F9D873D0D | 12C03194A7954C36A3A80D015684BA02Z25A | 技术规范书要求，配电物联电气传感终端（低压面板式）应符合《配电物联电气传感终端技术规范书》的要求，配电物联低压智能开关应符合《配电物联低压智能开关技术规范书》的要求。 能否提供这两本技术规范书 | *** | 通用技术 | 标的 | 0.4kV配电箱 | 2025-12-16 10:19:25 | 2025-12-23 11:39:56 | 已答复 | 正式投标 | 详见附件。
4 | 9BB9DD529C3948C29B9564ABA56C33CA | 12C03194A7954C36A3A80D015684BA02Z25A | 上传投标文件界面一闪而过的有一句要求为： 提示：已选择的标包启用了供应商业绩发票校验，请在投标截正的间前关联发票信息，操作路径为：投标管理-业绩发票验真。 但并未找到该端口，请问本项目投标是否需要完善该项工作 | *** | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年0.4kV配电箱框架招标 | 2025-12-16 13:16:07 | 2025-12-23 11:39:56 | 已答复 | 正式投标 | 该功能暂未正式上线使用。
5 | F82E067E0504491583E1F7B7CCBBAB4E | 12C03194A7954C36A3A80D015684BA02Z25A | “0.4kV标准化配电箱类技术规范书（通用部分）”内“9.5质量保证”要求：投标方应对其整组设备在到货后提供不少于六年的“三包”质量保证；而招标文件（商务部分）合同专用条款中：合同设备的质量保证期为36个月；请明确本项目的质保期是否以招标文件合同条款为准？ | *** | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年0.4kV配电箱框架招标 | 2025-12-16 16:39:51 | 2025-12-23 11:39:56 | 已答复 | 正式投标 | 以技术规范书为准。
6 | 822CB9A0A4FA4E3D9507C28CF8173E8B | 12C03194A7954C36A3A80D015684BA02Z25A | 广东电网公司2025年0.4kV配电箱框架招标（项目编号：CG0300022002183410）中配电箱商务技术价格是按标的提交吗？购买的时候不显示有几个标包 | *** | 通用技术 | 标的 | 0.4kV配电箱 | 2025-12-17 09:24:25 | 2025-12-23 11:42:09 | 已答复 | 正式投标 | 本项目是按标的提交
7 | F58FA0CC4CAF41E1B51A32337A0CE754 | 12C03194A7954C36A3A80D015684BA02Z25A | 0.4kV配电箱技术规范书只提供了配电箱类技术规范书，未提供塑壳断路器、配电物联电气传感终端以及配电物联低压智能开关相应的技术规范书。是否只需响应0.4kV配电箱技术规范书的通用部分和专用部分？ | *** | 通用技术 | 标的 | 0.4kV配电箱 | 2025-12-17 14:20:00 | 2025-12-23 11:39:56 | 已答复 | 正式投标 | 需同时满足“配电物联电气传感终端以及配电物联低压智能开关”技术规范书的要求。
8 | 111101E349A04B4E883CC9990704E5FF | 12C03194A7954C36A3A80D015684BA02Z25A | 配电箱同类产品供货业绩是否可以采用低压电缆分支箱业绩？ | *** | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年0.4kV配电箱框架招标 | 2025-12-17 15:45:54 | 2025-12-23 11:39:56 | 已答复 | 正式投标 | 不可以。
9 | E6A2E93F21C345D3808751DB93E2D825 | 12C03194A7954C36A3A80D015684BA02Z25A | 附件5.0.4kV配电箱-物资清单权重表中的充电桩配电箱产品标准配置表把SMC材质壳体和不锈钢材质壳体都列在表中，这两种壳体是否选择其中一种即可？还是报价时要将两种材质壳体价格都包含投标价内？ | *** | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年0.4kV配电箱框架招标 | 2025-12-18 08:35:42 | 2025-12-23 11:39:56 | 已答复 | 正式投标 | 报价需同时提供两种材质的报价。
10 | 77B444E0A71B4B04B20704F0E11E24A1 | 12C03194A7954C36A3A80D015684BA02Z25A | 1.本次招标0.4kV标的中物资明细中出现了智能断路器、电气传感终端等配置，但是文件中并没有相关技术规范，请问是否有补充？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 0.4kV配电箱 | 2025-12-18 13:46:22 | 2025-12-23 11:39:56 | 已答复 | 正式投标 | 详见附件。
11 | 29384B3F40A3418CAD33C68440D5EFDA | 12C03194A7954C36A3A80D015684BA02Z25A | 招标文件2.4条、资格审查方式：资格后审，2.9条及3.1条、0.4kV配电箱按资格预审结果执行。请问此次招标是资格后审还是资格预审？是否需要通过南方电网的资格预审才能参与？ | *** | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年0.4kV配电箱框架招标 | 2025-12-18 14:56:32 | 2025-12-22 09:25:44 | 已答复 | 正式投标 | 1、投标人必须在南方电网公司发布的、有效期内的资格预审供应商合格名单范围内（以招标公告发布前（含当天）的名单为准）。 2、不在资格预审名单内的投标人，不满足招标文件通用资格第1点的要求。
12 | 4FFF97B123144F15AC875D18360862A2 | 12C03194A7954C36A3A80D015684BA02Z25A | 本次招标0.4kV标的中JP-1型变压器综合配电箱所使用应急电源接口并没有相关图纸，请问是否使用常规接口。如不是，请提供相关图纸及要求。 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 0.4kV配电箱 | 2025-12-19 09:14:53 | 2025-12-23 11:39:56 | 已答复 | 正式投标 | 请按技术规范书要求提供相关接口。
13 | C0491BF8EDFA47308D77961972F6B69F | 12C03194A7954C36A3A80D015684BA02Z25A | 1.招标文件第二章投标人须知，条款3.6备选投标方案/3.6.1 要求除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。请问《技术投标文件货物主要部件（原材料元器件）》一览表章节，同一元器件是否可以选用多个备选元器件供应商，请明确？ | *** | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年0.4kV配电箱框架招标 | 2025-12-19 12:57:30 | 2025-12-23 11:39:56 | 已答复 | 正式投标 | 可以，但需满足技术规范书要求。
14 | B2C09E5CABBD47E28D7365EC52343923 | 12C03194A7954C36A3A80D015684BA02Z25A | 50kVA变压器配电箱关键技术参数表，100kVA变压器配电箱 关键技术参数表，200kVA变压器配电箱（适用100kVA高过载配变） 关键技术参数表，400kVA变压器配电箱（适用200kVA高过载配变） 关键技术参数表，500kVA变压器配电箱 关键技术参数表，630kVA变压器配电箱（适用于400kVA高过载配变） 关键技术参数表，1进10出充电桩配电箱 关键技术参数表，1进6出充电桩配电箱 关键技术参数表，其表中所有涉及防护等级（标准参数值）要求值都为IP44（优于项的判断标准：IP54及以上）。请问《防护等级为IP45时，也是高于招标要求的标准参数值IP44》，那防护等级IP45也能判断为这个关键参数的优于项？还是不能，请明确。 | *** | 通用技术 | 标的 | 0.4kV配电箱 | 2025-12-19 12:58:12 | 2025-12-23 11:39:56 | 已答复 | 正式投标 | IP45同样属于“优于项”的要求。