## 1
序号 | 拟定采购项目名称 | 采购方式 | 品类（集中采购目录） | 项目名称（资产系统） | 标的名称（自己编辑系统名称） | 需求计划单号 | 物资名称（资产系统导出） | 规格型号 | 主要技术参数 | 采购数量 | 计量单位 | 概算单价（元） | 概算小计（元） | 推荐供应商 | 需求计划明细单号 | 需求计划条目编码 | 技术规范编码 | 备注
1 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件-厦门ABB开关 | 0301RM2025062928 | 断路器闭锁线圈 | ABB VD4型10kV断路器配套DC220V |  | 20 | 个 | 1500 | 30000 | 厦门ABB开关有限公司 | 03010001009401620250630000 | 0162025000703012008 | 0212025060000031000
2 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件-厦门ABB开关 | 0301RM2025062928 | 分合闸线圈 | ABB VD4型10kV断路器配套DC220V |  | 10 | 个 | 1200 | 12000 | 厦门ABB开关有限公司 | 03010001013601620250630000 | 0162025000703012050 | 0212025060000030999
3 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 开关柜配件-厦门ABB开关 | 0301RM2025062377 | 开关柜冷却风机 | ABB公司 ZS-SG型号开关柜配套 |  | 2 | 台 | 9000 | 18000 | 厦门ABB开关有限公司 | 03010000857301620250624000 | 0162025000703010487 | 0212025070000030555
4 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件-厦门ABB开关 | 0301RM2025062928 | 分合闸线圈 | ABB VD4型10kV断路器配套DC110V |  | 10 | 个 | 1200 | 12000 | 厦门ABB开关有限公司 | 03010001013701620250630000 | 0162025000703012051 | 0212025060000030999
5 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件-厦门ABB开关 | 0301RM2025062928 | 断路器闭锁线圈 | ABB VD4型10kV断路器配套DC110V |  | 20 | 个 | 1500 | 30000 | 厦门ABB开关有限公司 | 03010001009301620250630000 | 0162025000703012007 | 0212025060000031000
6 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件-厦门日立能源高压开关 | 0301RM2025062938 | 组合电器齿轮 | ABB 220kV GIS断路器配套 |  | 30 | 个 | 2200 | 66000 | 厦门日立能源高压开关有限公司 | 03010001012701620250630000 | 0162025000703012041 | 0212025070000030561
7 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件-厦门日立能源高压开关 | 0301RM2025062938 | 组合电器齿轮 | ABB 110kV GIS断路器配套，配轴销 |  | 30 | 个 | 2200 | 66000 | 厦门日立能源高压开关有限公司 | 03010001012601620250630000 | 0162025000703012040 | 0212025070000030562
8 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件-厦门日立能源高压开关 | 0301RM2025062938 | 电机 | ZYJ55-7A 220-250VDC 200W 6400r/min |  | 12 | 个 | 4500 | 54000 | 厦门日立能源高压开关有限公司 | 03010001011801620250630000 | 0162025000703012032 | 0212025070000030563
9 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件-厦门日立能源高压开关 | 0301RM2025070096 | 闭锁线圈 | 8BK20接地闭锁线圈DC220V |  | 20 | 个 | 2000 | 40000 | 上海西门子开关有限公司 | 03010000037701620250701000 | 0162025000703012529 | 0212025070000030560
10 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件-厦门华电 | 0301RM2025070099 | 分合闸线圈 | 厦门华电VEP型断路器配套 |  | 20 | 个 | 2200 | 44000 | 厦门华电开关有限公司 | 03010000038901620250701000 | 0162025000703012541 | 0212025070000030556
11 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 广州110千伏文武输变电工程 | 110kV 户内GIS电缆出线间隔-上海思源高压 | 0301RM2025091600 | 110kV 户内GIS电缆出线间隔，SF6，母线额定电流：3150A，额定电流：2000A，40kA/3s，双母线，不带TPY |  |  | 1 | 间隔 | 1,270,000.00 | 1270000 | 上海思源高压开关有限公司 | 03010000605801620250911000 | 0162025000903019760 | 0212025090000030185
12 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 变电一所110kV骏景站10kV开关柜电动化改造 | 开关柜配件-厦门华电 | 0301RM2025101394 | 开关柜配件 |  | 共改造1110kV骏景站10kV#1、#2、#3高压室共68台开关柜，包括断路器小车电动化改造（采用伺服电机），地刀电动化改造 | 1 | 套 | 3,367,000.00 | 3367000 | 厦门华电开关有限公司 | 03010000448301620251022000 | 0162025001103014505 | 0212025100000030286
13 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 变电一所110kV牛利岗站3T接线改造 | 110kV组合电器配件-上海思源高压 | 0301RM2025100635 | 110kV组合电器配件 |  | 变电一所110kV牛利岗站3T接线改造，适用于上海思源高压开关有限公司SSCB02型GIS设备。 | 1 | 套 | 499,000.00 | 499000 | 上海思源高压开关有限公司 | 03010000199501620251015000 | 0162025001103012017 | 0212025100000030361
14 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 500kV广南站500kVHGIS大修 | 组合电器配件-三菱电机（北京） | 0301RM2025081473 | 500kV组合电器配件 |  |  | 1 | 套 | 6,000,000.00 | 6000000 | 三菱电机电力机电装备（北京）有限公司 | 03010000512101620250815000 | 0162025000803018674 | 0212025080000030646
15 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 110千伏龙津扩建第三台主变工程 | 变压器配件-特变电工股份有限公司新疆变压器 | 0301RM2025062576 | 变压器配件 |  | 在定额合同基础上进行以下更新： 1、穿心式套管更换为导杆式套管 2、换位导线应采用N2型高温自黏性换位导线 3、油面温度计、绕组温度计、本体油位计、开关油位计等表计，应具备4~20mA模拟量输出。 4、核减备用油量 5、更换气体继电器型号 6、变更主变套管电流互感器参数： 原110kV套管CT: LRD-110，800/1A 5P40/5P40，10/10VA 两绕组 LR-110，400-800/1A，0.5S，10VA，一绕组 110kV侧中性点CT: LRB-60，200-600/1A，5P40/5P40/5P40，10VA，三绕组 变更为 110kV套管CT:LRB-110，800/5A 5P30/5P30/5P30/5P30，30/30/30/30VA 四绕组 LR-110，400-800/5A，0.5S，30VA，一绕组 400-800/5A，0.2S，30VA，一绕组 110kV侧中性点CT:LRB-60，200-600/5A，5P40/5P40，20VA，50VA，三绕组 | 1 | 套 | 94,900.00 | 94900 | 特变电工股份有限公司新疆变压器厂 | 03010000907501620250625000 | 0162025000703010989 | 0212025040000030480
16 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 变电一所110kV华景站#1、#2、#3高压室开关柜大修 | 开关柜配件-西安宝光智能 | 0301RM2025072845 | 开关柜配件 |  |  | 1 | 套 | 210,000.00 | 210000 | 西安宝光智能电气有限公司 | 03010001087601620250730000 | 0162025000803013028 | 0212025120000030253
17 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 变电二所110kV旅游站3T接线改造 | 110kV组合电器配件-上海思源高压 | 0301RM2025112362 | 110kV组合电器配件 |  | 变电二所110kV旅游站3T接线改造，适用于上海思源高压开关有限公司SSCB02型GIS设备。 | 1 | 套 | 670,000.00 | 670000 | 上海思源高压开关有限公司 | 03010000886501620251123000 | 0162025001203018132 | 0212025110000030653
18 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 广州220千伏厚德站第3台主变扩建工程 | 220kVGIS-厦门日立能源高压开关 | 0301RM2025080627 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-母线，252kV，3150A |  | 220kV 三箱共箱GIS主母线，3150A，双母线，户内 | 15 | 米 | 30000 | 450000 | 厦门日立能源高压开关有限公司 | 03010000229901620250807000 | 0162025000803015852 | 0212025080000030221
19 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 广州220千伏厚德站第3台主变扩建工程 | 220kVGIS-厦门日立能源高压开关 | 0301RM2025080627 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s |  | 220kV 户内GIS架空主变进线间隔，SF6，母线额定电流：3150A，额定电流：3150A，50kA，50kA/3s，双母线，不带TPY | 1 | 间隔 | 3000000 | 3000000 | 厦门日立能源高压开关有限公司 | 03010000230001620250807000 | 0162025000803015853 | 0212025080000030223
20 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 广州110千伏星汇输变电工程 | 110kVGIS-厦门日立能源高压开关 | 0301RM2024092345 | 110kV GIS出线间隔 |  | 220千伏儒林变电站是110千伏星汇变电站的上级电源，220kV儒林变电站扩建工程属于110千伏星汇输变电工程的1个单项工程，因220kV儒林变电站110千伏GIS无备用的GIS间隔，本期需在儒林站扩建2个110千伏GIS间隔，扩建间隔需与原GIS设备连接，因此扩建间隔需单一来源采购原GIS厂家设备。首期110kV组合电器（GIS）产品中标厂家为“厦门ABB高压开关有限公司”现厂商名称为“厦门日立能源高压开关有限公司 单一来源申请条件满足《招标投标法》第九条：除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标 | 2 | 间隔 | 1790000 | 3580000 | 厦门日立能源高压开关有限公司 | 03010000924301620240927000 | 0162024001203012683 | 0212024090000280016
21 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 2025年变电管理三所生产耗材 | SF6密度继电器-北京宏达日新 | 0301RM2025081630 | SF6密度继电器 |  |  | 10 | 个 | 10000 | 100000 | 北京宏达日新电机有限公司 | 03010000569701620250818000 | 0162025000803019250 | 0212025090000030227