## 问题质询
海南电力产业发展有限责任公司2025年海南华电定安50MW/100MWh共享储能项目火灾消防报警系统与安防系统等 专项公开询比采购项目(二次采购) 澄清答复汇总表-02
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 请问精密空调每台需要多长管道。 | 通用技术 | 标的 | 精密空调系统与自动气体灭火系统（含安装） | 管道长度以现场实测为准。
2 | 技术规范书内“消防报警信号需同步送到电站监控运维室内。”请问本项目是否只提供联动信号接点，消防线路敷设及电站运维接入由另外专业负责? | 通用技术 | 标的 | 精密空调系统与自动气体灭火系统（含安装） | 否，也需要提供消防线路敷设及电站运维接入服务。