河源供电局

AI带电接火机器人所需材料采购

技术规范书

河源供电局

二〇二五年十二月

项目负责人：       （签名）

1.总则

本技术规范书适用于AI带电接火机器人所需材料。

1.1本技术规范书规定了AI带电接火机器人所需材料的界限、技术要求、安全要求等具体内容。

1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。

2.项目目标

本项目是针对一种可以自动上线、在导线上行走、绝缘导线剥皮、AI自动接引流线作业的带电接火机器人，采购其所需的材料，确保带电接火机器人能够正常运行，能够满足电力系统中线路施工和维护的多种需求，提升作业人员的工作效率和线路运行安全。

3. 供货需求

所需材料明细见表1: 供货范围。

表1 供货范围

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 项目需求数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉线线夹 | 开模定制，适配LGJ50-300 | 个 | 1 |
| 2 | 并沟线夹 | 开模定制，适配LGJ50-300 | 个 | 45 |
| 3 | 绝缘牵引绳 | 直径2mm；长50m； | 卷 | 1 |
| 4 | 铁氟龙胶带 | 厚0.13mm*宽30mm*长10m | 卷 | 1 |
| 5 | 走线轮 | 60mm | 个 | 1 |
| 6 | 卷扬带 | 30米 | 卷 | 1 |

- 3.服务要求

- 本服务要求中标单位做好所需配件材料供应时效和质量控制，并配合完成适配。

- 技术要求

- 适配AI带电接火机器人；

- 规格偏差不大于±5%。

5.安全责任要求

在AI带电接火机器人所需材料供应过程中，需要供应符合技术要求、质量要求的优质材料，确保材料满足质量和安全要求。