澄清函

项目名称：云南电网有限责任公司2025-2026年第18批货物类整合框架采购（公开招标）

招标编号：CG0500022002218863

招标人：云南电网有限责任公司

招标代理机构：南方电网供应链（云南）有限公司

标的名称：标08:台架变成套物资

技术澄清：

- 台架变成套物资中供货范围一栏表中配电箱出线回路均为2回路，与技术规范中图纸不一致图纸中400kVA、500kVA配电出线回路为4回路，是否按供货范围一栏表中2回路配置。请澄清？

- 台架变成套物资中供货范围一栏表中配电箱型号规格“Ⅰ/500kVA－150－2、Ⅱ/500kVA－150－2”补偿容量时150 kVar型号说明为型130kVar，两者不一致是否按150 kVar配置。请澄清？

- 台架变成套物资技术规范中配电箱有带应急电源接口及不带应急电源接口两种方案。本次报价是按那种方案配置。请澄清？

- 台架变成套物资技术规范中配电箱有适用高过载变压器配置的配电箱方案和常规两种，本次报价是按适用高过载变压器配置的配电箱还是按常规。请澄清？