## 问题质询
海南电网有限责任公司2025年文昌基地各实训场所视频监控设备采购专项公开招标项目 澄清答复汇总表
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 技术规范书、“1.3.需求说明”中“2.预留接入海南电网公司省级安防监控平台的能力。“和“2.2.2.4.软件系统兼容”中“开发接口与目前基地的人脸识别智能门禁系统、监控平台对接，实现统一操作管理;”请问所提到的原平台是哪个品牌及型号？ | 专用技术 | 标的 | 文昌基地各实训场所视频监控设备采购 | 基地现用人脸识别智能门禁系统搭载设备型号为宇视 DA8500-FG；安防监控管理平台采用海康威视 iSecure Center 综合安防管理平台，具体版本为 V1.5.100_20200630。针对省级安防监控平台接入工作，当前仅需预留接口，待后续有对接需求时，再开展联调测试及系统对接工作。