## 问题质询
海南电网有限责任公司2025年海口配网OCS系统商密应用及安全可靠软硬件改造等专项公开招标项目 澄清答复汇总表
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 问题1、本项目系统等保定级为几级为准。问题2、安全三区的供货范围未有实时数据库服务器，如何处理。问题3、论文和专利要求是否需要。 | 通用技术 | 标包 | 海南电网火电综合监视系统到期升级改造[海南电网火电综合监视系统到期升级改造] | 1、火电综合监视系统等保定级为2级。 2、服务器为甲供设备，具体调配以招标方为准。 3、论文和专利要求是项目的成果，需要中标方在该项目竣工验收前提供。