附件A.项目信息清单（广州供电局2026-2027年220千伏及以下输变电迁改工程勘察设计）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | / |
| 2 | 项目核准/备案文号 | 纳入本框架采购协议内各迁改项目的立项批复文件 |
| 3 | 资金落实情况 | 纳入本框架采购协议内各迁改项目的迁改资金 |
| 4 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 5 | 项目建设地点 | 广州市 |
| 6 | 工期/服务期 | 合同签订之日起至2027年12月31日。 |

一、项目概况

根据广州供电局输变电设施迁改项目工程管理的需要，开展广州供电局2026-2027年220千伏及以下输变电迁改工程勘察设计工作。对于包含500千伏输变电设施的迁改工程，剔除500千伏部分后，根据剩余输变电设施情况（最高电压等级、是否包含隧道）套用相应框架合同，最终以招标人根据标的及标包划分原则和招标结果出具的委托书为准。

其中，标的1为广州供电局2026-2027年220千伏及以下输变电迁改工程（不含隧道项目）勘察设计，分为3个标包，标包1分配份额为50%，标包2分配份额为30%，标包3分配份额为20%；标的2为广州供电局2026-2027年220千伏及以下输变电迁改工程（含隧道项目）勘察设计，分为3个标包，标包1分配份额为70%，标包2分配份额为30%。每个标的各标包间最终履约的分配份额上下浮动范围为10%，最终以招标人根据标的及标包划分原则和招标结果出具的委托书为准。

本项目预计采购金额是依据采购需求数据预测，仅作为招标预估规模供投标人参考，并不代表招标人对采购金额及数量的承诺，最终应以具体实际工程为准，并按合同条款实际结算金额为准。

鉴于迁改工程项目立项存在不确定性，实施管控过程特殊，实际委托工程时应符合国家法律法规、南方电网公司相关管理制度要求，并及时完善相关项目的支撑性材料，合法依规有序开展相关工程和管理业务。

二、招标采购范围

包括：勘察、初步设计、概算、施工图设计（含施工图预算编制）、配合施工招标、配合申报建设工程规划许可证、配合物资预测及申报、工代服务、设计变更、现场技术服务和竣工图编制、设计配合结算及总结算报告编制、电子化移交、竣工线路复测（含验线册）、三维测量及成像、全面开展标准建设、设计档案整理以及招标人要求的其它工作等。

- 三、报价表

| - 序号 | - 标的名称 | - 标包名称 | - 预计采购金额（元） | - 投标下浮率 | - 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 标的1：广州供电局2026-2027年220千伏及以下输变电迁改工程（不含隧道项目）勘察设计 | - 广州供电局2026-2027年220千伏及以下输变电迁改工程（不含隧道项目）勘察设计（标包1） | - 95000000 | - % |  |
| - 2 |  | - 广州供电局2026-2027年220千伏及以下输变电迁改工程（不含隧道项目）勘察设计（标包2） | - 57000000 |  |  |
| - 3 |  | - 广州供电局2026-2027年220千伏及以下输变电迁改工程（不含隧道项目）勘察设计（标包3） | - 38000000 |  |  |

| - 序号 | - 标的名称 | - 标包名称 | - 预计采购金额（元） | - 投标下浮率 | - 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 标的2：广州供电局2026-2027年220千伏及以下输变电迁改工程（含隧道项目）勘察设计 | - 广州供电局2026-2027年220千伏及以下输变电迁改工程（含隧道项目）勘察设计（标包1） | - 140000000 | - % |  |
| - 2 |  | - 广州供电局2026-2027年220千伏及以下输变电迁改工程（含隧道项目）勘察设计（标包2） | - 60000000 |  |  |

报价要求：

（1）按下浮率报价（保留两位小数，如8.88%），同时填报固定金额报价（固定金额报价=预计采购金额×（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数），按（1-投标下浮率）计算价格分。当固定金额报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订固定金额报价。

（2）投标人所报的投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞20%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。

- 四、结算方式

结算时按中标结果、依据审定工作量及按照合同结算条款进行结算。

五、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

（1）除建设工程主体部分的勘察、设计外，经建设单位书面同意，设计承包单位可以将建设工程其他非主体、非关键部分的勘察、设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。

（2）勘察、设计承包单位不得将承揽的工程勘察、设计业务转包。

（3）其他：   /

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求。

- （三）严格执行以下管理要求：

- 1、严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。

- 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。

- 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。

- 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。

- 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。

- 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。

- 严格执行南网“八不准”。

- 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。

- 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。

- 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。

- （四）技术要求：

1、总的编制原则：

1.1  招标文件给定的工程技术基础资料是招标的统一工作平台，投标技术文件的编制（主要设计方案和技术经济指标）必须响应招标文件的给定条件，并具有很好的针对性和一致性。在此基础上的设计优化应详加论述，以表明优化方案和各项指标的真实、合理与可行。

1.2  设计投标方案不应片面追求指标的节省，而应结合工程实际和施工、运行的合理要求，优化设计和追求合理的技术经济指标，以体现工程的整体社会效益。

1.3  投标人需对招标文件所要求的各项内容进行重点论述，要针对工程的特点和关键问题进行研究探讨。对需要论述的各项内容，允许进行多方案的论证分析，但必须明确推荐的首选方案，并据此进行相关论述。若有采用未定因素或是以投标方假定条件为前提的，应在说明中特意指明。

2、变电站具体内容要求（包括但不限于）：

2.1 投标人需对工程技术方案、总平面布置、技术经济建议和控制造价的措施等进行重点论述。针对工程特点，如防洪、地基处理、污秽等进行重点论述。

2.2 对需要论述的各项内容，允许最多提出两个论证方案，同时必须明确提出推荐的首选方案， 评标时按照推荐方案评议。

2.3 除了一些必要的示意图和说明插图外，所有图纸应满足初步设计深度要求，以及招标完成后开展下一步工作的需要。

2.4 若因未定因素图中无法表示的，或图中某些内容是以投标方假定为前提的，应在说明中特意指明。

2.5 设计应贯彻工程建设为安全生产服务和环境保护的意识，综合考虑经济效益、社会效益和环境效益。提出设计单位贯彻建设工程全寿命周期管理的措施、方案。

2.6 设计投标不必做完整概算（需按预规表1、表2、表3、表4格式计算）。但须满足工程投资计算深度。

2.7 招标文件规定以外的“专题报告”。在招标文件要求的投标内容之外，投标人可根据工程条件，认为与工程密切相关确有必要提出其他的研究项目（含采用新技术、新设备和新材料建议）报告时，可随投标文件一并提出，并注明“专题报告”：除此之外，应在投标文件正文中论述，不要出单独的“专题报告”。没有研究价值的专题评标时将不予评议，投标时尽量不要凭空任意超范围投标。

3、应进行重点论述的项目和内容：

3.1 电气主接线及附图：

（1）除图纸外，应附有相应说明；

（2）交流    kV主接线，对远近期结合的过渡接线以及各种运行方式的适应性做重点论述，提出推荐方案。

3.2              及电气一次主要设备选择：

（1）电气设备选型可用说明、表格及插图的方式表述。

（2）所有设备均只提出参数和型式，不选厂家，对采用国产设备或进口设备应提出建议。若建议采用进口设备，需详细说明理由。

（3）主要简述     、        变压器，    、    、    设备，     kV开关设备的主要参数和型式选择。其他一次设备不论述，只给出参数和型式选择结果。

3.3 配电装置：

（1）根据系统参数特点和站址条件，论证并确定配电装置设计参数。

（2）应重点对___kV、___kV的电气布置方案进行论述。

（3）配电装置应附有配电装置平、断面图。除要求的图纸外，还应简述主要结构、尺寸、技术经济指标。

3.4 站区规划和总平面布置：

（1）本部分主要内容应重点论述。

（2）站区规划图和总平面布置图应分开出图。图中进出线方向由投标人根据对侧站方位和本站地形及周围环境优化确定。论述出线规划与站址布置的设计方案。图中均应反映出相关的技术经济指标。

（3）除站址本身外，站区规划图还应包括服务于工程的站外设施，例如：出线走廊、进站道路、站外排水沟等（如果有），均应在站区规划图中表示。还应包括扩建、近远期的处理及站内外设施与周围环境协调等问题的分析和论证。

（4）对于进站道路方案，请投标人从技术、经济和国家耕地政策等几方面进行论证，提出推荐方案。

（5）需对因工程的建设，给当地水渠、道路等设施造成的影响进行论述，并在相关图纸中表示和说明：如有拆迁情况应简述拆迁量。

（6）根据提供的测量图，进行土方竖向设计，根据地形优化站址位置和标高，计算土方量。

（7）总平面布置图应包含电气总平面和总交总平面的相关内容，两者应分开出图。

（8）结合电气主接线，从技术、经济和国家耕地政策角度对全站的布局进行优化和协调。

（9）简述设备支架的选型。

3.5 主要建、构筑物设计方案；

（1）主控楼、阀厅（如果有）要求提出两个方案，并应提出平、立剖图；有条件时可以出彩色效果图，并配以相关说明。

（2）重点论述主控楼、阀厅（如果有）的建筑造型、结构形式、主要使用功能和建筑面积指标，简述装修标准、技术经济指标和突出特点。

（3）主控楼、阀厅（如果有）采用联合建筑的形式。

（4）参照南网标准设计思路，充分体现南网工程特点。

（5）对地基处理方案进行重点论证。

（6）简述构架和设备支架。

3.6 论述换流站接地极（如果有）对周围环境可能产生的影响，并提出解决措施。

3.7 论述大件运输方案。

4、线路具体内容要求（包括但不限于）：

4.1按照招标文件给定的工程技术基础资料，设计方选择（线路径方案、长度及其他工程技术条件等）进行投标技术设计。

4.2应按照招标文件和现阶段的有关要求（环境保护和水土保持、防雷击、防风偏、防污闪、防冰闪、工程设计上的全寿命周期管理等），进行投标技术设计工作。其中应重点针对铁塔和基础的规划和优化设计工作：针对工程特殊技术问题，投标人应提出相应的技术处理方案。作为技术评分的参考，还要求以表格形式提供规划塔型的单基技术经济指标及使用条件的说明。有关导线选型和比较、绝缘配合、金具及防雷接地、铁塔和基础的规划和优化设计等方面也应加以论述。提出设计单位贯彻建设工程全寿命周期管理的措施、方案。

4.3投标设计应贯穿以人为本和环境保护的意识，综合考虑经济效益、社会效益和环境效益。对于线路工程施工、运行期间可能对环境构成的主要影响（如地表、植被的破坏，水土流失，树木砍伐，塔位、通道的占用，民房及其他设施的拆迁，电磁场影响和无线电干扰等），要有针对性的措施及相关论述。对于线路经过林区，原则上应按高跨考虑（区别树种、自然生长高度）。投标设计方案还应便于线路的施工和运行维护。

4.4设计投标不必做完整概算（需按预规表1、表2、表3、表4格式计算）。作为技术评分的参考，要以表格形式给出技术设计的各项主要技术经济指标（每公里铁塔钢材量、基础钢材量、混凝土量、土石方量、导线绝缘子量、房屋拆迁量、树木砍伐量、本体投资等），并应注意表格的简洁明晰，以便进行横向比较和综合评定。若有采用假定条件的，应在说明中特意指明。

4.5在招标文件所要求的内容（包括制定的专题研究）之外，投标方可根据工程实际，认为确有必要提出其他的研究项目（如采用新技术、新工艺、新材料等的建议）报告时，可以“专题报告”的形式随投标文件一起提出。除此之外，应在招标文件正文中论述。

4.6 补充电缆线路具体内容要求（如有），包括路径方案、气象条件，电缆电缆、防火、避雷及接地方案，电缆沟、井、隧道、小间及保护管方案，电缆两端工程方案，环保、水保措施等要求。

5、必须进行论证的项目和内容：

5.1路径方案（招标按招标文件给定的路径方案进行工作，可重点针对微地形气象条件进行局部路径优化工作）。

5.2设计气象条件的选取（招标原则上按招标文件规定的气象条件进行，必要时各投标人可对冰区、为气象条件等进行调查论证）。

5.3导线选型及换位。

5.4绝缘配合、金具及防雷接地。

5.5杆塔规划及型式。

5.6基础型式选择。

5.7主要技术经济指标。

5.8环保及综合效益。

5.9大跨越技术方案专题报告（如包含大跨越工程）。

5.10其他特殊问题（如跨越河流、湿陷性黄土的处理等）。

5.11专题研究（可包括以下内容，但应针对工程情况提出有效建议，没有研究价值的专题评标时将不予评议，投标时尽量不要凭空任意超范围投标）：

（1）绝缘配置研究。

（2）工程量及工程本体造价合理性及先进性分析。

（3）新技术、新工艺、新材料应用的建议。

5.12附图：

（1）路径方案图（五万分之一）。

（2）绝缘子串及金具组装图（主要型式）。

（3）杆塔及基础型式一览图（主要型式）。

6、其他事项：投标阶段暂不考虑线路工程对邻近通信线路的影响。

7、南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

三、图纸

无。

四、其他要求

无。