## 问题质询
南网超高压公司2025年第四批服务公开招标项目（2025-FW-4-S-ZB4）澄清提问及答复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 根据报价表（报价单）--阀厅升降车维护2和阀厅升降车维护1的分项报价表第序号11“车身及剪叉机构部分轴承检查更换（每2年检查一次）”。 疑问：因不同厂家、不同规格型号的阀厅升降车所采用的轴承型号以及材质不一样，故此项配件是否为招标方提供材料，投标方只需负责更换。 | 商务 | 标的 | 阀厅升降车维护 | 正式投标 | 是。
2 | 根据维保结果,如出现” 技术规范通用部分4.9第2条”提到的操作手柄、蓄电池……液压阀门等备件之外，所发生的损坏或老化需更换的备件，是否也是由招标方提供备件、投标方负责明确型号和负责更换？ | 通用技术 | 标的 | 阀厅升降车维护 | 正式投标 | 除易损易耗品（碳刷、润滑油）以外，其他具备较高价值、或者仅能从原设备厂家采购，无法替代的产品由招标方提供。投标方需明确型号。
3 | 根据技术规范书-阀厅升降车技术规范书（通用部分）文件第4条技术要求中4.5 电气系统维护：2、充电机维护：检查充电机输入和输出参数是否满足额定参数要求，对有问题的充电机进行诊断，必要时进行更换。 疑问：因不同厂家、不同规格型号的阀厅升降车所采用的充电器型号不一样，故此项配件是否为招标方提供材料，投标方只需负责更换。 | 通用技术 | 标的 | 阀厅升降车维护 | 正式投标 | 是。
4 | 根据技术规范书-阀厅升降车技术规范书（通用部分）文件第2条工作规范中2.1项目概况描述：本规范书维护的设备适用于超高压输电公司所属阀厅升降车，具体项目概况详见专用部分。我司查看了阀厅升降车技术规范书（专用部分）文件，均未明确表示本次招标服务的设备规格型号以及数量和项目服务地点。 疑问：因不同规格的机器和维护地点的服务费用存在差异，请问本次招标项目的具体服务的机器有哪些品牌和规格型号？对应服务地点是在哪里？ | 通用技术 | 标的 | 阀厅升降车维护 | 正式投标 | 服务地点为超高压公司所辖所有直流站点。车辆尺寸从16米高至35米高均有涵盖。