南方电网调峰调频发电有限公司

修试公司2025年梅蓄电厂压力容器及附属设备检验服务技术规范书

南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司

二〇二五年十一月

- 项目介绍

1、项目概况

本项目计划由服务供应商按照《TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程》与《特种设备安全监察条例》等相关规程、规定，按时完成梅蓄电厂压力容器、压力管道的年度检查工作，并提供检查、检验报告。清单详见合同附件《梅蓄电厂压力容器及附属设备检验清单》。

2、项目地点

梅州市五华县龙村镇黄狮村梅州蓄能发电有限公司。

二、项目内容

本项目包含以下主要内容：

- 1、服务供应商在收到《技术服务项目委托函》后按照相关规程、规定时完成压力容器、压力管道的年度检查工作，并及时向甲方提交检查、检验报告。

三、其他工作要求

1、在项目地点工作过程中，乙方进入甲方厂区须遵守甲方的厂规、厂纪及安全规定，严格按照承包商管理制度管理。如乙方违规，根据甲方有关规定进行处罚。

2、根据国家相关规定，特种设备检验机构在地（市）行政区域首次开展检验前，应当通报当地市场监督管理部门，接收其现场监督检查，并且实现检验信息管理系统与受检设备使用登记管理系统数据对接。检验后按照当地市场监管部门的要求及时上传检验数据。

四、 验收要求

乙方根据附件《梅蓄电厂压力容器及附属设备检验清单》按照相关规程、规定，及时完成梅蓄电厂压力容器、压力管道的年度检查的工作，并及时向甲方提交检查、检验报告报告。

五、售后及增值服务要求

1.如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，除特殊情况外，另一方应配合参加。