# 零星采购询价/报价单

项目名称：

| 采购单位 |  | 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 |  |  |  | 报价时间 |  |  |  | 报价联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 不含税单价（元） | 单价税额（元） | 税率 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 不含税合计金额（元） | 合计税额（元） | 价税合计（元） |
| 1 | #1~#8机调速器压油罐年度检查 | 6m3/6.4MPa | 2025.12.31前完成 | 梅州市五华县龙村镇黄狮村梅蓄电厂 |  |  |  |  | 项 | 8 |  |  |  |
| 2 | #1~#8机压水气罐年度检查 | 10m3/8MPa | 2025.12.31前完成 | 梅州市五华县龙村镇黄狮村梅蓄电厂 |  |  |  |  | 项 | 16 |  |  |  |
| 3 | 调速器补偿气罐年度检查 | 4m3/8MPa | 2025.12.31前完成 | 梅州市五华县龙村镇黄狮村梅蓄电厂 |  |  |  |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 4 | 平衡气罐年度检查 | 10m3/8MPa | 2025.12.31前完成 | 梅州市五华县龙村镇黄狮村梅蓄电厂 |  |  |  |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 5 | #1~#2制动气罐年度检查 | 4m3/0.8MPa | 2025.12.31前完成 | 梅州市五华县龙村镇黄狮村梅蓄电厂 |  |  |  |  | 项 | 4 |  |  |  |
| 6 | 冷水机蒸发器/冷凝器/省功器年度检查 | 0.6m3/1.6-2MPa | 2025.12.31前完成 | 梅州市五华县龙村镇黄狮村梅蓄电厂 |  |  |  |  | 项 | 10 |  |  |  |
| 7 | 压力管道年度检查 | DN150/220m/7.8MPa DN100/56m/7.8MPa DN50/149m/7.8MPa | 2025.12.31前完成 | 梅州市五华县龙村镇黄狮村梅蓄电厂 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| ※验收标准（必填）：1、按照相关规程、规定，在上述约定的时间内完成梅蓄电厂压力容器、压力管道的年度检查，并提交年度检查报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件（必填）：1、乙方完成上述压力容器年度检查工作并提交压力容器及压力管道年度检查报告及发票等支付资料后，甲方审核无误后60日内支付压力容器及压力管道年度检查费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求：有压力容器定期检验、工业管道定期检验的特种设备检验机构。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交推荐原则：最低价成交 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求:1、根据国家相关规定，特种设备检验机构在地（市）行政区域首次开展检验前，应当通报当地市场监督管理部门，接收其现场监督检查，并且实现检验信息管理系统与受检设备使用登记管理系统数据对接。检验后按照当地市场监管部门的要求及时上传检验数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、在修试公司拟采购内容未调整的情况下，在报价截止日期前：如报价单位出现多次报价，以报价最低的，作为最终报价。分项报价与总价不一致的，以分项报价为准。

2、报价单位应直接在本询价函样式内报价，灰色底纹部分为报价单位填写部分。

3、报价应含运输费、保险费及其他所有费用。

4、发票需开具增值税专用发票。

5、零星采购不允许出现负偏差，不接受缺项报价。

6、供应商根据询价单报送报价函，表示接受履约过程中可能存在的风险