报价表

投标人名称（盖公章）：

单位：万元

| 标的名称 | 标包名称 | 技术要求 | 数量 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换流站土建第三方质量检测技术服务 | 广州小迳换流站土建第三方质量检测技术服务 | 详见技术 规范书 | 1 | 投标人填写 | 分项报价合计作为投标价。 |

注：

- 投标人为执行合同所发生的一切费用均已包含在单价中。

- 投标价为“分项报价表”中之和，合同签订后按单价据实结算。

分项报价表

| 序号 | 检测项目名称 |  |  | 单位 | 预估工程量 | 单价（元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土用水、砂浆用水 | PH值 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 不溶物含量 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 可溶物含量 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 氯离子含量 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 硫酸盐含量 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 碱含量 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 凝结时间差 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 胶砂强度比 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 放射性 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 | 如有需要 |
|  | 生活水 | 色度 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 浑浊度 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 臭和味 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 肉眼可见物 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | Ph |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 铁、锰 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 硫酸盐 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 氯化物 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 一氯胺（总氯） |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 亚硝酸盐氮 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 总氮 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 菌落总数 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 总大肠菌群 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 耐热大肠菌 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 大肠埃希氏菌 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 放射性指标 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 污水 | PH值 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 悬浮物 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 生化需氧量 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 总氮 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 总磷 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 色度 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 石油类 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 水泥 | 安定性 |  | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 凝结时间 |  | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 胶砂强度 |  | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 标准稠度 |  | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 细度 |  | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 胶砂流动度 |  | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 碱含量 |  | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 不溶物 |  | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 氧化镁 |  | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 三氧化硫 |  | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 烧失量 |  | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 水化热 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 氯离子 |  | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 放射性 |  | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 | 如有需要 |
|  | 粉煤灰 | 细度 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 含水量 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 需水量比 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 烧失量 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 三氧化硫 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 游离氧化钙 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 安定性 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 活性指数/28天抗压强度比 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 放射性 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 | 如有需要 |
|  | 细骨料（天然砂、人工砂） | 颗粒级配 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 含泥量 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 泥块含量 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 表观密度 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 堆积密度 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 紧密密度 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 含水率 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 贝壳含量 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 氯离子含量 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 吸水率 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 云母含量 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 有机质含量 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 轻物质含量 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 硫酸盐含量 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 硫化物含量 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 坚固性 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 碱活性 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 石粉含量 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 亚甲蓝值 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 压碎指标 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 粗骨料（碎石或卵石） | 颗粒级配 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 卵石含泥量（碎石泥粉含量） |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 泥块含量 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 针、片状颗粒含量 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 表观密度 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 堆积密度 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 紧密密度 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 压碎指标 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 含水率 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 有机质含量 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 硫酸盐含量 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 硫化物含量 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 坚固性 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 碱活性 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 外加剂 | 固体含量或含水率 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 溶液PH值 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 水泥净浆流动度 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 减水率 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 泌水率比 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 凝结时间差 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 抗压强度比 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 密度（液体） |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 细度（粉剂） |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 含气量 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 坍落度1h经时变化量 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 氯离子含量 |  | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 灌浆材料 | 原材料 | 最大骨料粒径 | 组 | 14 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 流动度 | 组 | 14 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 抗压强度 | 组 | 14 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 泌水率 | 组 | 14 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 竖向膨胀率 | 组 | 14 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 施工检验 | 流动度 | 组 | 14 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 抗压强度 | 组 | 14 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 商品混凝土 | 新拌混凝 | 验证配合比 | 组 | 24 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 现场快速氯离子检测 | 组 | 20 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 标养混凝土试块 | 抗压强度 | 组 | 5650 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 劈裂抗拉强度 | 组 | 35 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 抗折强度 | 组 | 20 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 抗渗性能 | 组 | 60 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 砌筑砂浆 | 配合比设计 |  | 组 | 11 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 抗压强度 |  | 组 | 150 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 稠度 |  | 组 | 15 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 保水性 |  | 组 | 15 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 聚合物防水砂浆 | 砂浆试件抗渗压力 |  | 组 | 10 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 粘结强度 |  | 组 | 18 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 抹灰砂浆 | 配合比设计 |  | 组 | 13 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 抗压强度 |  | 组 | 100 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 地面砂浆 | 保水性 |  | 组 | 8 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 抗压强度 |  | 组 | 8 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 陶瓷砖粘结砂浆 | 常温常态粘结强度 |  | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 砌筑砖 | 烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、实心砖 | 外观 | 组 | 28 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 尺寸 | 组 | 28 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 强度等级 | 组 | 28 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 干密度 | 组 | 28 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 吸水率和饱和系数 | 组 | 28 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 抗折强度 | 组 | 28 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 强度等级 | 组 | 16 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 干密度 | 组 | 16 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 导热系数 | 组 | 16 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 钢筋 | 热轧带肋钢筋（抗震钢筋） | 重量偏差 | 组 | 840 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 屈服强度 | 组 | 840 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 抗拉强度 | 组 | 840 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 反向弯曲性能 | 组 | 840 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 最大力总伸长率 | 组 | 840 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 强屈比/超强比 | 组 | 840 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 热轧带肋钢筋（非抗震钢筋） | 重量偏差 | 组 | 70 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 屈服强度 | 组 | 70 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 抗拉强度 | 组 | 70 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 断后伸长率 | 组 | 70 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
| - 钢筋 |  |  | 弯曲性能 | 组 | 70 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 热轧光圆钢筋 | 重量偏差 | 组 | 80 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 屈服强度 | 组 | 80 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 抗拉强度 | 组 | 80 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 断后伸长率 | 组 | 80 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 弯曲性能 | 组 | 80 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 钢筋焊接 | 钢筋焊接接头 | 拉伸试验 | 组 | 500 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 弯曲强度 | 组 | 60 | 投标人填写 | 投标人填写 | 如有需要 |
|  |  | 预埋件、T型接头 | 拉伸试验 | 组 | 320 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 钢筋机械连接 | 抗拉强度 |  | 组 | 490 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 残余变形 |  | 组 | 70 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 结构钢 | 低合金高强度结构钢 | 屈服点 | 组 | 8 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 抗拉强度 | 组 | 8 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 伸长率 | 组 | 8 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 冷弯 | 组 | 8 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 化学分析 | 组 | 3 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 冲击 | 组 | 5 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 碳素结构钢 | 屈服点 | 组 | 8 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 抗拉强度 | 组 | 8 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 伸长率 | 组 | 8 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 冷弯 | 组 | 8 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 冲击性能 | 组 | 5 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 硬度 | 个 | 8 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 钢结构 | 防火涂料 | 容器中状态 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 干燥时间 |  | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 粘结强度 |  | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 初期干燥抗裂性 |  | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 耐火极限 |  | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 防火板 | 抗折强度 | 组 | 10 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 等效热传导系数 | 组 | 10 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 钢结构用高强度螺栓及连接副 | 屈服强度 | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 抗拉强度 | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 伸长率 | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 楔负载 | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 螺栓拉力载荷 | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 螺母保证载荷 | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 连接副扭矩系数 | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 连接副摩擦面抗滑移系数 | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 连接副紧固轴力 | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 硬度 | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 施工扭矩 | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 普通螺栓 | 拉力荷载 | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 构支架地脚螺栓 | 拉伸性能 | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 建筑钢结构地脚螺栓 | 拉伸性能 | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 栓钉（焊钉） | 拉伸性能 | 组 | 15 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 弯曲性能 | 组 | 15 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 建筑防水接缝材料 | 高聚物改性沥青防水卷材 | 可溶物含量 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 拉力荷载 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 延伸率 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 耐热度 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 低温柔度 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 不透水性 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 高聚物改性沥青防水涂料 | 固体含量 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 耐热性 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 低温柔性 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 不透水性 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 挤塑苯乙烯泡沫保温 | 压缩强度 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 导热系数 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 墙体工程防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 固体含量 | 组 | 20 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 拉伸强度 | 组 | 20 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 伸长率 | 组 | 20 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 低温柔度 | 组 | 20 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 不透水性 | 组 | 20 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 岩棉保温 | 表观密度 | 组 | 20 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 导热系数 | 组 | 20 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 防水砂浆 | 粘结强度 | 组 | 30 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 抗渗性能 | 组 | 30 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 地下工程防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 潮湿基面粘结强度 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 不透水性 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 浸水168h后拉伸强度、断裂伸长率 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 浸水168h后断裂伸长率 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 耐水性 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 止水钢板 |  | 屈服强度 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 抗拉强度 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 断后伸长率 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 弯曲 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 门、窗 |  | 三性检测（抗风压性能、气密性能、水密性能） | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 保温性能 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 隔音性能 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 装修材料 | 陶瓷饰面砖 | 尺寸 | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 表观密质量 | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 吸水率 | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 耐化学腐蚀性 | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 抗釉裂性 | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 耐污染性 | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 粘合牢固度 | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 建筑用龙骨 | 镀锌层厚度 | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 涂锌层厚度 | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 涂层铅笔硬度 | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 抗冲击试验 | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 静载试验 | 组 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 建筑地面 | 水泥基渗透结晶型防水材料 | 外观 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 含水率 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 细度 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 施工性 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 砂浆抗渗性 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 氯离子含量 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 混凝土抗渗性能 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 湿基面粘结强度 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 环氧树脂 | 固体含量 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 初始粘度 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 干燥时间 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 柔韧性 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 干基面粘结强度 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 涂层抗渗压力 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 建筑用硅酮结构密封胶 | 下垂度 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 表干时间 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 邵氏硬度 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 挤出性 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 适用期 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 拉伸粘结性 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 建筑节能施工过程质量检测试验项目 |  | 墙体保温板材与基层的粘结强度 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 节能 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS板）、岩棉、保温玻璃棉 | 导热系数 | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 表观密度 | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 压缩强度 | 组 | 6 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 建筑幕墙 | 保温性能 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 抗风压性能 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 气密性能 |  |  | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 水密性能 |  |  | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 绝热用玻璃棉及其制品 | 导热系数 | 组 | 10 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 密度 | 组 | 10 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 吸水率 | 组 | 10 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 尺寸及允许偏差 | 组 | 10 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 通风与空调节能工程用绝热材料 | 导热系数 | 组 | 10 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 密度 | 组 | 10 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 吸水率 | 组 | 10 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 建筑节能（现场） | 墙体节能工程 | 节能构造钻芯 | 组 | 20 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 保温砂浆粘结强度 | 组 | 20 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 通风与空调系统节能工程检测 | 各风口的风量 | 组 | 20 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 通风与空调系统的总风量、风压 | 组 | 20 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 风机单位风量耗功率 | 组 | 20 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 配电与照明节能工程检测 | 平均照度 | 组 | 20 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 照明功率密度 | 组 | 20 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 电能质量（谐波电压谐波电流） | 组 | 20 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 室内环境污染物 |  | 新风量（采用集中空调的工程） | 组 | 30 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 氡 | 点 | 30 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 甲醛 |  |  | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 苯 |  |  | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 氨 |  |  | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | TVOC |  |  | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 消石灰 |  | 未消化残渣含量 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | CaO+MgO含量 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 灼烧失量 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 道路工程 | 路基（床） | 压实度（土） | 组 | 500 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 弯沉值（土） | 组 | 550 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 基层 | 压实度 | 点 | 400 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 水稳7d无侧限抗压强度 | 组 | 8 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 弯沉值 | 点 | 200 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 沥青混合料 | 弯沉值 | 组 | 200 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 水泥（沥青）混凝土面层 | 混凝土抗压 | 组 | 90 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 抗折强度 | 组 | 80 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 厚度 | 组 | 90 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 电缆检测 |  | 结构和尺寸检查 | 组 | 8 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 导体直流电阻 | 组 | 8 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 绝缘电阻 | 组 | 8 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 电压试验 | 组 | 8 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 热延伸试验 | 组 | 8 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 建筑电气 |  | 防雷与接地系统 | 项 | 1 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 配电与照明系统（含开关、插座、灯具、导线） | 组 | 39 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 管材、管件 |  | 拉伸(屈服)强度 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 维卡软化温度 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 环刚度 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 环柔性 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 弯曲性能 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 压扁性能 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 结合强度/结合性能 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 静液压试验 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 爆破试验 | 组 | 4 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 结构实体质量（检验方法） | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 测区 | 4200 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 钻芯法 | 组 | 50 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 混凝土中氯离子含量 | 滴定法 | 组 | 50 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 混凝土同条件养护试件 | 抗压强度 | 组 | 360 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 电磁法 | 个 | 550 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 钢筋间距 | 电磁法 | 个 | 200 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 混凝土缺陷 | 超声法 | 个 | 120 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 截面尺寸和偏差检测 | 尺量 | 个 | 380 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 装配式墙板 | 冲击试验 | 组 | 3 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 预制悬挑构件 | 荷载试验 | 组 | 3 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 预制外墙 | 淋水试验 | 组 | 3 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 后锚固件（植筋、锚栓）锚固质量 | 抗拔承载力试验 | 根 | 520 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 饰面砖粘结强度 | 抗拔承载力试验 | 组 | 20 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 抹灰砂浆拉伸粘结强度 | 抗拔承载力试验 | 组 | 28 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 钢结构焊缝质量检测 | 超声法：100%（一级）20%（二级） | 米 | 2000 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 钢结构防腐涂层 | 防腐涂层厚度：磁感应法（10%） | 个 | 600 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 防腐涂层附着力 | 组 | 2 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  | 钢结构防火涂层厚度 | 磁感应法：10% | 个 | 600 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  | 土工合成材料 | 土工格栅/土工布 | 单位面积质量 | 组 | 5 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 厚度 | 组 | 5 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 2%伸长时的拉伸强度 | 组 | 5 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 5%伸长时的拉伸强度 | 组 | 5 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率 | 组 | 5 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 断裂强力/断裂强度/拼接强度/条带拉伸 | 组 | 5 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 刺破强力 | 组 | 5 | 投标人填写 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计: | 投标人填写 |  |
| 备注： 1、投标人所报价的单价报价均为检测费不含送样材料费，但包含管理费、利润、税费（增值税专用发票）等一切费用。单价、小计及合计金额保留整数。 2、检测项目及检测数量为预估值，可能会有调整，最终检测项目和检测数量以实际为准，可能会因施工过程中发生设计变更等原因而发生变化，检测费用按照实际发生量和综合单价据实结算。 3、如果有漏项的检测项目，根据实际需要送检的，可参照合同约定执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上报价含税。