	技术参数响应表
供应商名称（盖章）：


	序号
	采购人要求值
	供应商响应情况

	1
	尺寸（长*宽*高）：2000mm*900mm*1800mm
	

	2
	材质：重型钢管
钢管厚度：主承重管壁厚≥1.3mm
	

	3
	床体自重：≥58斤
	

	4
	带实木床板，床板厚度≥1.3cm
	

	5
	整体结构牢固，不晃动，无响声
	



