附件A.项目信息清单（广州供电局2025-2026年随轨随道路建设电力廊道规划及多回路共模风险分析项目）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项(可研批复)文号 | 《关于下达公司 2025 年依托工程基建新技术研究项目的通知》办输配电〔2025〕68 号; 《广州供电局规划研究中心关于广州供电局2025 年依托基建工程技术创新专题可行性研究报告评审意见的报告》广供电规划〔2025〕136号。 |
| 2 | 资金落实情况 | 《广州供电局规划研究中心关于广州供电局2025 年依托基建工程技术创新专题可行性研究报告评审意见的报告》广供电规划〔2025〕136号; 《广州供电局规划研究中心关于220千伏白鹅潭输变电工程（第一分册）施工图设计及预算评审意见的报告》广供电规划〔2025〕147号; 《关于220千伏白鹅潭输变电工程（第一分册）施工图设计及预算的批复》广供电基〔2025〕152 号。 |
| 3 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 4 | 项目建设地点 | 广州市 荔湾 区 |
| 5 | 服务期 | 合同签订之日起至2026年12月31日，实际服务期以委托函上载明的时间为准。 |

- 一、项目概况

本项目以2024年广州电网廊道规划为基础，结合广州范围内地铁轨道、道路规划建设情况，按照地铁轨道及道路的建设时序，建设难度、投资效益等因素，确定电力廊道规划优先级，调整廊道规划。同时，按照电压等级、系统运行安全进行重要线路梳理，对于同一廊道的风险进行分析，指定应对措施，按规划层面、措施层面、调度层面提出多维度解决方案，着重对规划层面提出分路径方案。廊道规划考虑对现状地铁站点进行避让，对相交叉的在建地铁线路站点提出电力互通廊道需求，对规划地铁线路结合廊道规划考虑随轨需求。廊道规划与国土空间规划深度融合，将规划的主干路作为电力隧道主通道，结合百村旧改项目三年实施计划相关配套道路建设计划，廊道规划走廊优先考虑近期有建设计划道路，并提出中断道路、碎片化道路的连通建议，并对可能出线的廊道中断情况，提出架空线行接续的规划方案，实现电力廊道的互联互通。

本项目主要完成全市2035年、饱和年广州市随地铁轨道随道路建设电力廊道规划全市一张图、各区一张图，对多回线路的共模风险进行分析，提出化解风险的措施及建议，形成随轨随道路建设电力廊道规划及多回路共模风险分析报告1份。

二、采购范围

执行《南方电网公司基建工程设计管理控制文件》及广州供电局有限公司相关文件要求，满足国家、南方电网公司的质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准。

1.收集现状、在建、上报规自局的规划地铁线路，廊道规划考虑对现状地铁站点进行避让，对相交叉的在建地铁线路站点提出电力互通廊道需求，对规划地铁线路结合廊道规划考虑随轨需求。

2.与国土空间规划深度融合，将规划的主干路作为电力隧道主通道，结合百村旧改项目三年实施计划相关配套道路建设计划，廊道规划走廊优先考虑近期有建设计划道路，并提出中断道路、碎片化道路的连通建议，实现电力廊道的互联互通。

3.以2024年版广州电网廊道规划为基础，按照地铁轨道及道路的建设时序，建设难度、投资效益等因素，确定电力廊道规划优先级，调整廊道规划。

4.按照电压等级、系统运行安全进行重要线路梳理，对于同一廊道的风险进行分析，指定应对措施，按规划层面、措施层面、调度层面提出多维度解决方案，着重对规划层面提出分路径方案。

5.广州市随地铁轨道建设电力廊道规划，提出全市2035年、饱和年随轨道规划路径，管容需求，建设时序配合，与地铁交叉地下空间集约化建议、与地铁车站互通廊道预留。

6.根据道路建设计划，开展广州市随道路同步建设电力廊道规划，提出全市2035年随道路同步建设规划路径，管容需求，建设时序配合。提出中断道路、碎片化道路的连通建议，并对可能出线的廊道中断情况，提出架空线行接续的规划方案。

7.对多回线路的共模风险进行分析，提出化解风险的措施及建议。

- 报价表及报价要求

| 序号 | 工程或费用名称 | 预计 数量 | 最高投标限价 |  | 投标下浮率 | 投标报价 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（元） | 合计（元） |  | 单价（元） | 合计（元） |  |
| 1 | 广州供电局2025-2026年随轨随道路建设电力廊道规划及多回路共模风险分析 | 1 | 1100000 | 1100000 | % |  |  |  |
|  | 合计（小写）： |  | 1100000 | 1100000 |  |  |  |  |

报价要求：

- 按下浮率报价（保留两位小数，如8.88%），同时填报投标报价（投标报价=最高投标限价*（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价，如单项报价与投标下浮率不对应的也需按投标下浮率修正单项报价。

- 投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞15%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。

- 价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88％时，评标价按（100-1.88）参与计算。

- 四、结算方式

- 相应阶段结算价=最高投标限价 ×（1-中标下浮率）。

五、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求（如有，详见招标文件附件）。