氮气

技术规范书

广西电网有限责任公司南宁供电局

2025年11月

目  录

1 总则	1

2 工作范围	1

2.1 工程概况	1

2.2 范围和界限	1

3 应遵循的主要标准	1

4使用条件	2

5 技术要求	2

5.1技术参数	2

6 技术服务	2

7 质量保证	2

8 运输、包装	3

- 1 总则

1.1  本招标技术文件适用于广西电网有限责任公司2025年南宁供电局变电材料氮气，卖方应提供高质量的产品来满足规范书中的标准要求。

1.2  本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的国家标准有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 2 工作范围

  - 2.1 工程概况

本技术规范书为2025年南宁供电局变电材料氮气采购。

  - 2.2 范围和界限

本规范书适用于广西电网有限责任公司2025年南宁供电局变电材料氮气采购。

- 3 应遵循的主要标准

本规范书提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，对国家有关的强制性标准，必须满足其要求

除本规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。

- 4使用条件

本招标技术文件要采购的广西电网有限责任公司2025年南宁供电局变电材料氮气采购。

- 5 技术要求

  - 5.1技术参数

| 广西电网有限责任公司2025年南宁供电局变电材料氮气采购。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格 | 主要技术参数 | 需求数量 | 计量单位 | 备注 |
| 1 | 氮气 | 40L | 纯度99.999% | 1 | 瓶 |  |

- 6 技术服务

6.1供货方负责设备到货后的现场安装指导及调试工作，以保证所提供设备能够顺利投运，招标方应积极协助配合。供货方应派合格的现场服务人员。如果此人数不能满足工程需要，供货方应追加人数，且不发生费用。

6.2在调试、验收及三包期内由于供货方的责任造成的设备和备件的损坏由供货方免费维修或调换。由于到货管理不当等原因造成的损坏，供货方应积极配合招标方做好服务工作。

6.3除上述要求提供的资料外，设备随机装箱资料齐全。

- 7 质量保证

7.1  设备供应商应执行2.1款提出的标准和有关的国家标准。

7.2  供货方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括外购件在内）均应符合本规范书的规定。

7.3  产品出厂时，供货方应提供产品合格证。

- 8 运输、包装

8.1每个设备箱应至少包括二份详细的装箱单和一份质量检验证明书和产品合格证。

8.2设备的外包装上应清楚地标明：出厂编号、总共箱数及箱号、收货站或港、到货站或港、发货单位、到货单位、出厂或装箱日期以及设备运输、贮存保管要求的国标通用标记。

8.3产品包装为泡沫箱。

8.4产品应储存于阴凉、干燥的地方，不能置于露天暴晒，储存温度为0℃～65℃。 产品贮存、使用时要注意通风干燥，不可雨淋泡水，以免影响产品质量。

8.5产品在上述环境上密封贮存保质期为贰年。