## 1
序号 | 拟定采购项目名称 | 采购方式 | 品类（集中采购目录）（8月需求开始） | 项目名称（资产系统） | 标的名称（自己编辑系统名称） | 需求计划单号 | 物资名称（资产系统导出） | 规格型号 | 主要技术参数 | 采购数量 | 计量单位 | 概算单价（元） | 概算小计（元） | 推荐供应商 | 需求限价（元） | 需求计划明细单号 | 需求计划条目编码 | 技术规范编码 | 备注
1 | 广州供电局2025年第7批抢修物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 变电一所110kV北围等3站蓄电池组抢修更换 | 蓄电池组-广东志成冠军 | 0301RM2025101641 | 蓄电池组 |  | 110V 300Ah，2V，56只（每组），含蓄电池架，3组 | 3 | 组 | 58890 | 176670 | 广东志成冠军集团有限公司 | 176670 | 03010000545201620251024000 | 0162025001103015474 | 0212025100000030299
2 | 广州供电局2025年第7批抢修物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 变电二所110kV东堤站等2座变电站电流互感器、电压互感器抢修 | 母线设备柜-广州成亦电力 | 0301RM2025045763 | 10kV移开式开关柜，母线设备柜，1250A | 10/√3：0.1/√3：0.1/√3：0.1/3 kV，0.2/0.5（3P）/3P，50/50/100VA | 10/√3：0.1/√3：0.1/√3：0.1/3 kV，0.2/0.5（3P）/3P，50/50/100VA | 1 | 面 | 102,000.00 | 102000 | 广州成亦电力科技有限公司 | 102000 | 03010002452601620250427000 | 0162025000403018668 | 0212025040000031768