## 报价明细表
报价明细表( 2026-2027年电科院110kV至500kV输电线路在运复合绝缘子及避雷器专项试验)
注：单价报价=招标控制单价*（1-投标下浮率），计算结果保留两位小数。
序号 | 试验项目名称 | 试验内容 | 单位 | 招标控制单价（元） | 投标下浮率（%） | 单价报价（元）
一 | 避雷器试验
1 | 110kV避雷器试验 | 常规试验项目： （1）外观； （2）绝缘电阻试验； （3）本体直流参考电压试验； （4）75%直流参考电压下泄露电流试验。 | 支 | 4317
2 | 110kV避雷器试验 | 特殊试验项目（按送检样品量的20%抽检，以甲方实际委托为准） （1）密封试验（抽气浸泡法）； （2）密封试验后的直流参考电压试验； （3）密封试验后的75%直流参考电压下泄露电流试验； （4）外观、密封情况、绝缘筒、电阻片、压力弹簧等； （5）氧化锌电阻片芯体柱绝缘电阻试验（未拆散）； （6）氧化锌电阻片芯体柱直流及泄露试验（未拆散）； （7）氧化锌电阻片绝缘电阻试验（拆散、每台避雷器选取6片电阻片）； （8）氧化锌电阻片直流及泄露试验（拆散、每台避雷器选取6片电阻片）； （9）绝缘筒绝缘电阻试验； （10）绝缘支撑杆绝缘电阻试验。 | 支 | 17160
3 | 220kV避雷器试验 | 常规试验项目： （1）外观； （2）绝缘电阻试验； （3）本体直流参考电压试验； （4）75%直流参考电压下泄露电流试验。 | 支 | 4956
4 | 220kV避雷器试验 | 特殊试验项目（按送检样品量的20%抽检，以甲方实际委托为准） （1）密封试验（抽气浸泡法）； （2）密封试验后的直流参考电压试验； （3）密封试验后的75%直流参考电压下泄露电流试验； （4）外观、密封情况、绝缘筒、电阻片、压力弹簧等； （5）氧化锌电阻片芯体柱绝缘电阻试验（未拆散）； （6）氧化锌电阻片芯体柱直流及泄露试验（未拆散）； （7）氧化锌电阻片绝缘电阻试验（拆散、每台避雷器选取6片电阻片）； （8）氧化锌电阻片直流及泄露试验（拆散、每台避雷器选取6片电阻片）； （9）绝缘筒绝缘电阻试验； （10）绝缘支撑杆绝缘电阻试验。 | 支 | 19458
5 | 500kV避雷器试验 | 常规试验项目： （1）外观； （2）绝缘电阻试验； （3）本体直流参考电压试验； （4）75%直流参考电压下泄露电流试验。 | 支 | 5889
6 | 500kV避雷器试验 | 特殊试验项目（按送检样品量的20%抽检，以甲方实际委托为准） （1）密封试验（抽气浸泡法）； （2）密封试验后的直流参考电压试验； （3）密封试验后的75%直流参考电压下泄露电流试验； （4）外观、密封情况、绝缘筒、电阻片、压力弹簧等； （5）氧化锌电阻片芯体柱绝缘电阻试验（未拆散）； （6）氧化锌电阻片芯体柱直流及泄露试验（未拆散）； （7）氧化锌电阻片绝缘电阻试验（拆散、每台避雷器选取6片电阻片）； （8）氧化锌电阻片直流及泄露试验（拆散、每台避雷器选取6片电阻片）； （9）绝缘筒绝缘电阻试验； （10）绝缘支撑杆绝缘电阻试验。 | 支 | 22689
二 | 复合绝缘子试验
1 | 110kV复合绝缘子试验 | 常规试验项目： （1）尺寸检查； （2）憎水性试验； （3）外观检查； （4）干湿工频干耐受电压试验。 | 支 | 3750
2 | 110kV复合绝缘子试验 | 特殊试验项目（按送检样品量的20%抽检，以甲方实际委托为准） （1）额定机械负荷耐受； （2）机械破坏试验； （3）材料微观性能检测； （4）芯棒耐应力腐蚀试验； （5）芯棒带护套水扩散试验； （6）端部密封试验； （7）热重分析（TGA）试验。 | 支 | 16200
3 | 220kV复合绝缘子试验 | 常规试验项目： （1）尺寸检查； （2）憎水性试验； （3）外观检查； （4）干湿工频干耐受电压试验。 | 支 | 4050
4 | 220kV复合绝缘子试验 | 特殊试验项目（按送检样品量的20%抽检，以甲方实际委托为准） （1）额定机械负荷耐受； （2）机械破坏试验； （3）材料微观性能检测； （4）芯棒耐应力腐蚀试验； （5）芯棒带护套水扩散试验； （6）端部密封试验； （7）热重分析（TGA）试验。 | 支 | 17700
5 | 500kV复合绝缘子试验 | 常规试验项目： （1）尺寸检查； （2）憎水性试验； （3）外观检查； （4）干湿工频干耐受电压试验。 | 支 | 4350
6 | 500kV复合绝缘子试验 | 特殊试验项目（按送检样品量的20%抽检，以甲方实际委托为准） （1）额定机械负荷耐受； （2）机械破坏试验； （3）材料微观性能检测； （4）芯棒耐应力腐蚀试验； （5）芯棒带护套水扩散试验； （6）端部密封试验； （7）热重分析（TGA）试验。 | 支 | 20100

## 复合绝缘子试验内容 (hidden)
（1）尺寸检查； | 试验规程有
（2）憎水性试验； | 试验规程有
（3）外观检查； | 试验规程有
（4）干湿工频干耐受电压试验。 | 试验规程有
（1）额定机械负荷耐受；
（2）机械破坏试验；
（3）材料微观性能检测；
（4）芯棒耐应力腐蚀试验；
（5）芯棒带护套水扩散试验；
（6）端部密封试验；
（7）热重分析（TGA）试验。

## 避雷器试验内容 (hidden)
外观 | 试验规程有
绝缘电阻试验 | 试验规程有
本体直流参考电压试验 | 试验规程有
75%直流参考电压下泄漏电流试验 | 试验规程有
密封试验(抽气浸泡法) | 试验规程有
密封试验后的直流参考电压试验
密封试验后的75%直流参考电压下泄漏电流试验
外观、密封情况、绝缘筒、电阻片、压力弹簧等 | 试验规程有
氧化锌电阻片芯体柱绝缘电阻试验(未拆散)
氧化锌电阻片芯体柱直流及泄漏试验（未拆散）
氧化锌电阻片绝缘电阻试验(拆散、每台避雷器选取6片电阻片)
氧化锌电阻片直流及泄漏试验(拆散、每台避雷器选取6片电阻片)
绝缘筒绝缘电阻试验
绝缘支撑杆绝缘电阻试验

## 1 (hidden)
#REF!
序号 | 名称 | 计费依据及过程 | 单位 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注
1 | 信息系统运行维护工程技术人员 | 广州市2020年人力资源市场工资指导价位及2019年企业人工成本信息 |  | 10分位 | 初级 （25分位） | 中级 （50分位） | 高级 （75分位） | 90分位
1.1 | 2020年工资价位（月） | 83.36% | 元 | 8693 | 9600 | 11495 | 15500 | 22402
1.2 | 福利费用 | 3.24% | 元 | 338 | 373 | 447 | 602 | 871
1.3 | 教育经费 | 0.41% | 元 | 43 | 47 | 57 | 76 | 110
1.4 | 保险费用 | 9.16% | 元 | 955 | 1055 | 1263 | 1703 | 2462
1.5 | 劳动保护费 | 0.23% | 元 | 24 | 26 | 32 | 43 | 62
1.6 | 住房费用 | 2.52% | 元 | 263 | 290 | 347 | 469 | 677
1.7 | 其他人工成本 | 1.08% | 元 | 113 | 124 | 149 | 201 | 290
1.8 | 人工总价（月） |  | 元 | 10429 | 11515 | 13790 | 18594 | 26874 | 1.1+...+1.7
1.9 | 利润 | 20% | 元 | 2086 | 2303 | 2758 | 3719 | 5375 | 1.8*20%
1.1 | 税金 | 6% | 元 | 751 | 829 | 993 | 1339 | 1935 | (1.8+1.9)*6%
1.11 | 人工总价（月） |  | 元 | 13266 | 14647 | 17541 | 23652 | 34184 | 1.8+1.9+1.10
1.12 | 人工总价（年） |  | 元 | 159192 | 175764 | 210492 | 283824 | 410208 | 1.11*12
1.13 | 人工单价（日） |  | 元 | 637 | 703 | 842 | 1135 | 1641 | 1.12/250

## 2 (hidden)
电气工程技术人员人工费用测算表
序号 | 名称 | 计费依据及过程 | 单位 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注
1 | 电气工程技术人员 | 广州市2020年人力资源市场工资指导价位及2019年企业人工成本信息 |  | 10分位 | 初级 （25分位） | 中级 （50分位） | 高级 （75分位） | 90分位
1.1 | 2020年工资价位（月） | 83.36% | 元 | 3300 | 5884 | 8031 | 11662 | 16888
1.2 | 福利费用 | 3.24% | 元 | 128 | 229 | 312 | 453 | 656
1.3 | 教育经费 | 0.41% | 元 | 16 | 29 | 39 | 57 | 83
1.4 | 保险费用 | 9.16% | 元 | 363 | 647 | 882 | 1281 | 1856
1.5 | 劳动保护费 | 0.23% | 元 | 9 | 16 | 22 | 32 | 47
1.6 | 住房费用 | 2.52% | 元 | 100 | 178 | 243 | 353 | 511
1.7 | 其他人工成本 | 1.08% | 元 | 43 | 76 | 104 | 151 | 219
1.8 | 人工总价（月） |  | 元 | 3959 | 7059 | 9633 | 13989 | 20260 | 1.1+...+1.7
1.9 | 利润 | 20% | 元 | 792 | 1412 | 1927 | 2798 | 4052 | 1.8*20%
1.1 | 税金 | 6% | 元 | 285 | 508 | 694 | 1007 | 1459 | (1.8+1.9)*6%
1.11 | 人工总价（月） |  | 元 | 5036 | 8979 | 12254 | 17794 | 25771 | 1.8+1.9+1.10
1.12 | 人工总价（年） |  | 元 | 60432 | 107748 | 147048 | 213528 | 309252 | 1.11*12
1.13 | 人工单价（日） |  | 元 | 242 | 431 | 588 | 854 | 1237 | 1.12/250

## 3 (hidden)
广播电影电视及演艺设备工程技术人员人工费用测算表
序号 | 名称 | 计费依据及过程 | 单位 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注
1 | 广播电影电视及演艺设备工程技术人员 | 广州市2020年人力资源市场工资指导价位及2019年企业人工成本信息 |  | 10分位 | 初级 （25分位） | 中级 （50分位） | 高级 （75分位） | 90分位
1.1 | 2020年工资价位（月） | 83.36% | 元 | 14009 | 14666 | 15663 | 17196 | 18285
1.2 | 福利费用 | 3.24% | 元 | 544 | 570 | 609 | 668 | 711
1.3 | 教育经费 | 0.41% | 元 | 69 | 72 | 77 | 85 | 90
1.4 | 保险费用 | 9.16% | 元 | 1539 | 1612 | 1721 | 1890 | 2009
1.5 | 劳动保护费 | 0.23% | 元 | 39 | 40 | 43 | 47 | 50
1.6 | 住房费用 | 2.52% | 元 | 423 | 443 | 473 | 520 | 553
1.7 | 其他人工成本 | 1.08% | 元 | 181 | 190 | 203 | 223 | 237
1.8 | 人工总价（月） |  | 元 | 16804 | 17593 | 18789 | 20629 | 21935 | 1.1+...+1.7
1.9 | 利润 | 20% | 元 | 3361 | 3519 | 3758 | 4126 | 4387 | 1.8*20%
1.1 | 税金 | 6% | 元 | 1210 | 1267 | 1353 | 1485 | 1579 | (1.8+1.9)*6%
1.11 | 人工总价（月） |  | 元 | 21375 | 22379 | 23900 | 26240 | 27901 | 1.8+1.9+1.10
1.12 | 人工总价（年） |  | 元 | 256500 | 268548 | 286800 | 314880 | 334812 | 1.11*12
1.13 | 人工单价（日） |  | 元 | 1026 | 1074 | 1147 | 1260 | 1339 | 1.12/250

## Sheet1 (2) (hidden)
电力工程技术人员人工费用测算表
序号 | 名称 | 计费依据及过程 | 单位 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 备注
1 | 电力工程技术人员 | 广州市2020年人力资源市场工资指导价位及2019年企业人工成本信息 |  | 初级 （10分位） | 中级 （25分位） | 高级 （50分位） | 专家 （75分位） | 90分位
1.1 | 2020年工资价位（月） | 74.85% | 元 | 5776 | 11762 | 16119 | 19080 | 20930
1.2 | 福利费用 | 5.66% | 元 | 437 | 889 | 1219 | 1443 | 1583
1.3 | 教育经费 | 0.56% | 元 | 43 | 88 | 121 | 143 | 157
1.4 | 保险费用 | 10.34% | 元 | 798 | 1625 | 2227 | 2636 | 2891
1.5 | 劳动保护费 | 1.57% | 元 | 121 | 247 | 338 | 400 | 439
1.6 | 住房费用 | 4.27% | 元 | 330 | 671 | 920 | 1088 | 1194
1.7 | 其他人工成本 | 2.75% | 元 | 212 | 432 | 592 | 701 | 769
1.8 | 人工总价（月） |  | 元 | 7717 | 15714 | 21536 | 25491 | 27963 | 1.1+...+1.7
1.9 | 利润 | 20% | 元 | 1543 | 3143 | 4307 | 5098 | 5593 | 1.8*20%
1.1 | 税金 | 6% | 元 | 556 | 1131 | 1551 | 1835 | 2013 | (1.8+1.9)*6%
1.11 | 人工总价（月） |  | 元 | 9816 | 19988 | 27394 | 32424 | 35569 | 1.8+1.9+1.10
1.12 | 人工单价（日） |  | 元 | 467 | 952 | 1304 | 1544 | 1694 | 1.11/21
|  |  |  | 322 | 655 | 898 | 1063 | 1166 | 1.11/30.5
|  |  |  | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 目标值