## 报价明细表
报价明细表(2026-2027年电科院电力监控系统安全设备维护)
注：单价报价=招标控制单价*（1-投标下浮率），计算结果保留两位小数。
序号 | 维护项目名称 | 维护内容 | 单位 | 招标控制单价（元） | 投标下浮率（%） | 单价报价（元）
1 | 常规例行性维护 | 二次安防设备日常巡检 | 月 | 10248
2 |  | 二次安防设备日常安全监视 | 月 | 35868
3 |  | 二次安防设备维护月报 | 月 | 976
4 |  | 二次安防设备病毒库、特征库升级 | 月 | 11712
5 |  | 二次安防设备配置备份 | 月 | 3904
6 |  | 二次安防设备参数定期更新 | 月 | 976
7 |  | 小计 | 月 | 63684
8 | 专项维护 | 二次安防设备告警处置 | 次 | 1952
9 |  | 二次安防设备故障处置 | 次 | 976
10 |  | 二次安防设备漏洞处置 | 次 | 976
11 |  | 二次安防设备固件升级、安全加固 | 次 | 976
12 |  | 配合系统接入，对相关的安全设备进行新增隧道、策略调整等 | 次 | 976
13 |  | 配合系统接入，对相关的安全设备网络进行端口测试等联调工作 | 次 | 976
14 |  | 网络故障等情况下，对安全设备进行排查 | 次 | 976
15 |  | 态势感知注册资产信息更新 | 次 | 488
16 |  | 态势感知系统相关告警排查与整改 | 次 | 976
17 |  | 根据安全加固、等保测评、护网等专项工作要求，协助进行专项检查整改 | 次 | 7808
18 |  | 更新维护二次安防设备信息、网络资料等 | 项 | 976
19 |  | 配合入网安评、渗透性测试等进行设备调试 | 次 | 1952
20 |  | 通信资源策略申请及调整 | 次 | 488
21 |  | 提供二次安防设备安全处置协助 | 人日 | 1952
22 |  | 二次安防设备网络安全培训 | 次 | 1952
23 |  | 协助指令处置 | 次 | 976
24 |  | 二次安防设备专项巡检 | 次 | 488
25 |  | 二次安防设备安全专项监视 | 人日 | 1952
26 |  | 编写系统运行状态分析报告（故障分析报告、风险评估报告、配置分析报告等），制定风险防控措施 | 次 | 976
27 |  | 结合检修、消缺等工作要求，协助开展现场检测、调试等工作 | 次 | 1952
28 |  | 二次安防设备搬迁 | 台 | 244
29 |  | 二次安防设备上下架 | 台 | 244
30 |  | 二次安防设备投退运实施工作 | 台 | 488
31 |  | 应急事件响应与处置 | 次 | 1952
32 |  | 修编应急预案 | 次 | 1952
33 |  | 二次安防设备标签管理 | 次 | 488
34 |  | 专项问题排查及处置 | 次 | 3904
35 |  | 根据应急预案配合应急演练 | 次 | 976
36 |  | 项目资料收集整理 | 次 | 976
37 |  | 二次安防设备运维管理权限清除更新 | 次 | 488
38 |  | 二次安防设备状态性能调整 | 次 | 1464