## 报价明细表
报价明细表(2026-2027年电科院电力监控系统基础运行环境维护及网络安全专项服务)
注：单价报价=招标控制单价*（1-投标下浮率），计算结果保留两位小数。
序号 | 维护项目名称 | 维护内容 | 单位 | 招标控制单价（元） | 投标下浮率（%） | 单价报价（元）
1 | 常规例行性维护 | 设备及系统日常巡检 | 月 | 20496
2 |  | 网络安全日常值守 | 月 | 35868
3 |  | 厂家系统运行维护工作支持及协助 | 月 | 35868
4 |  | 设备配置备份 | 月 | 5856
5 |  | 编制基础运行环境维护月报 | 月 | 1952
6 |  | 视频监控系统月度维护 | 月 | 976
7 |  | 空调系统月度维护 | 月 | 976
8 |  | UPS及蓄电池月度维护 | 月 | 1952
9 |  | 小计 | 月 | 103944
10 | 专项维护 | UPS充放电测试 | 次 | 1952
11 |  | 资产台账盘点 | 次 | 3904
12 |  | 根据应急预案配合应急演练 | 次 | 1952
13 |  | 网络安全专项服务报告 | 项 | 3904
14 |  | 电力监控系统信息管理 | 次 | 488
15 |  | 特殊时期网络安全特巡服务 | 次 | 976
16 |  | 专项检查工作自查整改及协助 | 次 | 3904
17 |  | 协助指令排查 | 次 | 976
18 |  | 特殊时期运维值守工作 | 次 | 1952
19 |  | 协助编写专项工作方案 | 次 | 1952
20 |  | 编写系统运行状态分析报告（故障分析报告、风险评估报告、配置分析报告等），制定风险防控措施 | 次 | 1952
21 |  | 结合检修、消缺等工作要求，协助开展现场检测、调试等工作 | 次 | 1952
22 |  | 根据安全加固、等保测评、护网等专项工作要求，协助开展相关数据核查及操作 | 次 | 7808
23 |  | 更新维护设备台账、网络资料 | 次 | 976
24 |  | 协助策略申请、调整及流程跟踪 | 次 | 488
25 |  | 协助入网安评、渗透性测试等工作设备接入调试 | 次 | 1952
26 |  | 协助系统并网、三同步管控、资源申请等工作 | 次 | 976
27 |  | 专项问题排查及处置 | 次 | 3904
28 |  | 网络安全优化服务 | 次 | 1952
29 |  | 交换机、服务器、基础运行环境设备部署及调整 | 台 | 1952
30 |  | 存储部署及调整 | 台 | 3904
31 |  | 操作系统部署及调整 | 台 | 1952
32 |  | 操作系统备份、数据备份 | 个/次 | 1952
33 |  | 应用系统恢复 | 个/次 | 1952
34 |  | 存储数据迁移 | 台 | 976
35 |  | 网络配置及管理 | 次 | 976
36 |  | 服务器、存储、网络设备等设备搬迁 | 台 | 244
37 |  | 服务器、存储、网络设备等设备上下架 | 台 | 244
38 |  | 服务器、存储、网络设备等设备投退运实施工作 | 台 | 488
39 |  | 硬盘消磁工作 | 台次 | 244
40 |  | 服务器、网络、终端、存储阵列软硬件基础环境故障处理 | 台次 | 976
41 |  | 基础运行环境漏洞问题排查及整改 | 次 | 1952
42 |  | 机房实施工作配合 | 次 | 488
43 |  | 系统信息录入、配置及管理等 | 次 | 3904
44 |  | 电力监控系统信息收集及整理 | 次 | 976
45 |  | 提供网络安全咨询及协助 | 次 | 1952
46 |  | 应急事件响应与处置 | 次 | 1952
47 |  | 修编网络安全应急预案 | 次 | 1952
48 |  | 协助厂家处置漏洞问题 | 次 | 1952
49 |  | 系统病毒检测及处理 | 台次 | 1952
50 |  | 运维工具、技术资料、项目资料收集整理 | 次 | 1952
51 |  | 备品备件管理 | 次 | 488
52 |  | 设备标签管理 | 次 | 488
53 |  | 网络线缆敷设及整理 | 次 | 488
54 |  | 设备、网络检查及调试 | 次 | 1952
55 |  | 系统操作、配置维护 | 次 | 976
56 |  | 系统性能调优 | 次 | 976
57 |  | 操作系统、应用软件运维管理 | 项 | 976
58 |  | 外协人员信息录入及管理 | 人次 | 244
59 |  | 协助人员进出局信息机房管理 | 次 | 976
60 |  | 机房环境及设备清洁 | 次 | 976
61 |  | 配合新系统推广及应用 | 次 | 1952
62 |  | 其他检查工作协助与配合 | 次 | 488