- 南网科研院2026年消防器材框架采购项目报价书

| - 产品类型 | - 规格型号 | - 限价（元） | - 权重 | - 产品单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二氧化碳灭火器 | - 3kg/个 | - 190 | - 40% |  |
| - 干粉灭火器 | - 3kg/个 | - 80 | - 25% |  |
| - 灭火器箱 | - 装3kg灭火器至少2只 | - 100 | - 2% |  |
| - 推车式干粉灭火器 | - 35kg/个 | - 700 | - 5% |  |
| - 推车式干粉灭火器 | - 50kg/个 | - 900 | - 2% |  |
| - 悬挂式超细干粉灭火装置 | - 2kg/个 | - 250 | - 2% |  |
| - 悬挂式七氟丙烷灭火装置 | - 10kg/个 | - 850 | - 2% |  |
| - 室外消防栓 | - 消防栓技术参数如下： - 公称通径：100mm； - 公称压力：1.6Mpa； - 出水接口：2-KWS65； - 开启高度：≥50mm； - 法兰连接尺寸：D：220mm，D1：180mm，n-d：8-Ø17.5。 - 阀杆材料及表面处理：阀杆应用低碳钢制成，表面应镀铬或采用性能不低于镀铬的其他表面处理方法。 - 配套：底部304滤网定睛橡胶垫片，螺栓螺母紧固件和消火栓扳手 | - 1500 | - 2% |  |
| - 消防水带 | - 口径65mm，工作压力0.8MPa，涤纶长丝/内衬聚氨酯，20m/盘带内扣式接口 | - 200 | - 2% |  |
| - 水枪 | - 口径65mm，QZ3.5/7.5直流水枪，铝合金 | - 25 | - 2% |  |
| - 过滤式消防自救呼吸器 | - TZL30面罩，滤烟效率≥99%，防护时间30min | - 35 | - 10% |  |
| - 消防空气呼吸器 | - 容量6.8L | - 1500 | - 2% |  |
| - 应急照明灯具 | - 应急照明时间≥90分钟；防护等级IP30 | - 45 | - 2% |  |
| - 消防战斗服 | - 消防战斗服2件套，带3C认证。 | - 1000 | - 2% |  |
| - 总价=设备单价*权重+设备单价*权重+··· |  |  | - （元） |  |

报价单位盖章：

日期：