云南丽江华坪产业园区电池储能项目规划设计方案编制技术服务

技术规范书

- 工程概况

- 华坪产业园区储能项目场址厂址位于云南省丽江市华坪县石龙坝镇清洁载能产业园区大数据产业园，海拔高度为1116m。

- 基本要求

满足政府对于规划设计方案的内容要求：

| 刚弹类型 | 细分类型 | 传导内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规 定 性 内 容 | 1.1 土地用途 | 规划用地位置及范围（包括代征道路、绿地和必须整体征收或补偿的用地范围） | 普适性 |
|  |  | 各部分用地性质及面积 | 普适性 |
|  |  | 建设用地使用权面积及四至边界 | 普适性 |
|  |  | 建设用地混合使用条件及比例控制要求 | 特定性 |
|  |  | 用地布局 | 特定性 |
|  | 1.2 项目功能 | 主导功能和功能兼容性（比如：工业用地的建设项目中行政办公及生活服务设施用地所占比） | 普适性 |
|  |  | 用途管制要求（涉及非建设用地的管控规则） | 普适性 |
|  |  | 建筑使用性质、用途（市政专项规划提出市政基础设施主要设计参数：处理规模能力、压力负荷等级等） | 普适性 |
|  | 1.3 开发强度 | 容积率（或基准容积率及规则） | 普适性 |
|  |  | 建筑限高（或基准建筑高度及起伏规则） | 普适性 |
|  |  | 建筑密度或建筑系数（或基准建筑密度及规则） | 普适性 |
|  | 1.4 空间布局 | 建筑退让符合“三区三线”（永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界）、“城市四线”（蓝线、绿线、黄线、紫线）、道路红线、用地边界等管控要求 | 普适性 |
|  |  | 绿地率 | 普适性 |
|  |  | 交通组织（与场地外围连接的车行和人行出入口设置要求，禁止开口路段，场地内部交通组织及消防通道） | 普适性 |
|  |  | 日照标准和建筑间距 | 普适性 |
|  |  | 建筑不利朝向、基地竖向设计要求 | 特定性 |
|  |  | 蓝绿公共空间的用地边界及管控要求 | 特定性 |
|  |  | 河湖库渠的水体面积、管理范围及管控要求 | 特定性 |
|  |  | 历史文化保护要素保护范围及管控要求 | 特定性 |
|  |  | 预留视线通廊要求 | 特定性 |
|  |  | 与毗邻用地和建筑的关系协调 | 特定性 |
|  |  | 其他纳入强制性内容的特定化要求（如后院前置等） | 特定性 |
|  | 1.5 设施配置 | 地面和地下停车场（库）配置 | 普适性 |
|  |  | 机动车及非机动车停车位数量或计算规则（含电动自行车及充电设施、特殊车位） | 普适性 |
|  |  | 公共服务设施配置（类型、是否独立占地、配置标准） | 特定性 |
|  |  | 市政基础设施配置（类型、是否独立占地、配置标准） | 特定性 |
|  |  | 线性市政基础设施工程（工程建设内容和规模、沿线重要穿跨越节点、满足相关法律法规和设计规范、管线统筹规划、统筹设计、统筹施工等要求） | 普适性 |
|  |  | 线性交通基础设施工程（工程用地范围及面积、沿线重要穿跨越节点、其他附属设施、景观风貌、衔接关系等） | 普适性 |
|  |  | 地下空间开发要求（是否可开发，开发强度、使用性质、水平投影范围、垂直空间范围、建设规模、出入口位置等控制要求） | 特定性 |
|  |  | 邻避设施的防护距离和设置要求 | 特定性 |
|  |  | 项目进出线路敷设方式（架空、地埋） | 特定性 |
|  |  | 其他特殊设施配置要求 | 特定性 |
| 指 导 性 内 容 | 2.1 空间品质 | 建筑风貌（建筑形态、风格、色彩、第五立面等正负面清单） | 普适性 |
|  |  | 建筑尺度（面宽规则、立面分段等） | 特定性 |
|  |  | 建筑群体布局及天际线起伏要求 | 特定性 |
|  |  | 塔楼建筑位置 | 特定性 |
|  |  | 场地引导与管线综合布局建议 | 特定性 |
|  |  | 绿化覆盖率和空地率 | 特定性 |
|  |  | 界面控制（廊道界面、街道界面、重要公共空间界面） | 特定性 |
|  |  | 通风廊道的布局和管控要求 | 特定性 |
|  |  | 预留公共空间、慢行线路或通道的要求 | 特定性 |
|  |  | 具备历史文化保护价值的各类要素保护边界及管控要求 | 特定性 |
|  |  | 历史文化风貌保护要求 | 特定性 |
|  |  | 弹性支路及街坊路位置优化 | 特定性 |
|  |  | 景观环境及公共艺术设计 | 特定性 |
|  |  | 街道家具及广告位设置 | 特定性 |
|  |  | 临湖、临河、临山体一侧的空间效果 | 特定性 |
|  |  | 人口容量 | 特定性 |
|  |  | 夜景亮化 | 特定性 |
|  | 2.2 建设要求 | 符合项目类型的国家地方有关法律、法规与技术规范 | 特定性 |
|  |  | 公共安全要求（文物保护、防洪、抗震、人防、消防、应急、国家安全等） | 特定性 |
|  |  | 环保要求（排污、节水、节能、海绵城市等） | 特定性 |
|  |  | 设计深化及实施的其他要求 | 特定性 |
|  |  | 相关部门管理要求 | 特定性 |

- 技术要求

需通过园区及政府规委会对规划设计方案的审查，最终满足工程规划许可证提交材料要求。以下是政府针对一般地段建设项目的审查要求（如项目涉及重点地段等额外内容要求也需满足）：

| 1 | - 形式审查 | - 申请材料 - （设计图纸） | - 审查申请材料（设计图纸）文件签署、文件装订等是否符合相关要求，总平面图、建筑设计内容是否符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016版)中方案设计文件深度的规定。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | - 编制单位及人员 | - 审查编制单位资质、类别、等级、营业执照等信息，是否加盖云南省国土空间规划成果二维码（二维码人员须与扉页人员一致）、图纸出图章、设计负责人等从业资格章的情况，以及是否需要注册城乡规划师签字情况。 |
| 3 |  | - 项目基本 - 情况 | - 审查项目的基本情况是否符合实际，包含项目现状情况、项目拟建设情况、项目建设单位基本情况。 |
| 4 |  | - 部门意见 | - 涉及防洪、抗震、应急、消防、人防工程、文物保护、生态环境、建筑结构、内部的水暖电设计等，应征询相关部门的审查意见。 |
| 5 |  | - 程序文件 | - 审查是否按需开展了听证会、论证会、专家审查会，是否按需听取利害关系人意见等情况。 |
| 6 | 要点审查 | 项目用地范围、面积及土地用途 | 审查项目用地范围（规划用地红线复核包括代征道路、绿地和必须整体征收的范围）、建设用地使用权面积及四至边界。 |
| 余地用途 |  |  | 审查用地性质（包含多个用地性质的，应标明各部分用地性质及对应面积）、项目功能（主导功能和兼容功能）等是否符合相关规划及要求。 |
| 7 |  | 建筑单体 | 审查建筑功能（建筑地上、地下使用功能是否符合相关规划及兼容性要求）。 |
|  |  |  | - 审查建筑高度（含层数、层高）是否符合相关规划或弹性管理要求；有净空高度控制的项目，审查建筑最高点高度是否符合相关技术及管理要求。 |
|  |  |  | - 审查建筑风貌、尺度（含建筑面宽、立面分段）等是否符合相关规划及要求。 |
| 8 |  | 开发强度 | 审查容积率（或地上、地下建筑规模）、建筑密度等指标是否符合相关规划及要求或符合弹性管理要求。 |
| 9 |  | 总平面布局 | - 建筑退线：审查建筑四至范围和建筑外轮廓（地上、地下）是否符合“城市四线”（城市蓝线、城市绿线、城市黄线、城市紫线）、道路红线和用地边界等规划要求。 |
|  |  |  | - 建筑间距：审查建筑与周边现状、规划建筑、轨道交通、高压线路及其他重大基础设施、危险品设施、保密单位等的间距是否符合相关规划及要求。 |
|  |  |  | - 空间布局：审查建筑群体布局方式、天际线起伏、主要空间界面，廊道及公共空间预留等是否符合相关规划及要求。 |
|  |  |  | - 绿地率：审查项目绿地布局和绿地率是否符合相关规划及要求。 |
|  |  |  | - 交通组织：审查项目用地或地下车库对城市道路出入口设置等是否符合相关规划及要求；审查项目内部交通组织及消防通道是否符合相关规划及规范。 |
|  |  |  | - 停车位：审查机动车、非机动车、电动自行车停车位数量、设置位置、充电桩配比等是否符合相关规划及要求。 |
|  |  |  | - 建筑室外地坪高度（或竖向设计）：审查室外地坪标高度或竖向设计是否符合相关规划及要求。 |
| 10 |  | - 设施配建 | - 审查养老、托幼等公共服务设施、市政基础设施配置是否符合相关规划及要求。 |
| 11 |  | 城市设计 | - 审查设计方案是否符合城市设计要求：如公共广场及通道设置、建筑布局、建筑体量、贴线率、沿街立面风格、第五立面、建筑材质、色彩；特殊的建筑层数、层高要求；围墙、大门等其他构筑物的设置。 |
| 12 |  | 日照标准 | 审查住宅、幼儿园、医院、养老院等自身有日照要求项目的日照标准是否符合相关规范。 |
| 13 |  | 使用工业、物流仓储等用地的建设项目 | 审查项目中行政办公及生活服务设施用地及建筑面积所占比重是否符合相关规定。 |
| 14 |  | - 审查是否符合详细规划传导清单的规定性内容、是否符合用地预审与选址意见书、规划条件、建设用地规划许可证中确定的其他刚性管控内容。 |  |