## Sheet1
广西博联信息通信技术有限责任公司集成部2026年1月通信施工材料（第一批）零星采购项目-采购材料清单
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 | 交货时间 | 交货地点
1 | 公网话机 | 带录音功能，插SIM卡 | 台 | 2 |  |  |  | 合同签订之日起10个工作日内 | 广西桂林荔浦市杜莫镇福应村220千伏荔浦变电站
2 | VOIP电话 | 带录音功能，支持SIP协议 | 台 | 2
3 | 光衰减器/适配器 | 5dB或10dB | 个 | 20
4 | 色带 | 白底黑字12mm，适用brother标签机 | 盒 | 10
5 | 色带 | 白底黑字18mm，适用brother标签机 | 盒 | 5
6 | 色带 | 黄底黑字12mm，适用brother标签机 | 盒 | 15
7 | 色带 | 黄底黑字18mm，适用brother标签机 | 盒 | 8
8 | 电缆牌 | 32mmX68mm 单孔100块/包 | 包 | 20
9 | 扎带 | 200mmX4mm 200根/包 | 包 | 20
10 | 扎带 | 300mmX5mm 200根/包 | 包 | 20
11 | 防火堵泥 | 防火堵泥 | 公斤 | 200
12 | 电工胶带 | 电工胶带 | 卷 | 25
13 | 铝合金锌槽盒 | 150mmx450mm | 米 | 8
14 | 绝缘热缩套管 | Φ8,黑色 | 米 | 30
15 | 绝缘热缩套管 | Φ10,黑色 | 米 | 50
16 | 绝缘热缩套管 | Φ16,黑色 | 米 | 50
17 | 绝缘热缩套管 | Φ35,黑色 | 米 | 50
18 | 绝缘热缩套管 | Φ50,黑色 | 米 | 50
19 | 绝缘热缩套管 | Φ70,黑色 | 米 | 50
20 | 绝缘热缩套管 | Φ10,红色 | 米 | 50
21 | 绝缘热缩套管 | Φ16,红色 | 米 | 50
22 | 绝缘热缩套管 | Φ35,红色 | 米 | 50
23 | 绝缘热缩套管 | Φ50,红色 | 米 | 50
24 | 绝缘热缩套管 | Φ70,红色 | 米 | 50
合计（元） | [5 empty] | 0