附件1

1、电流互感器铭牌：

| 型号 | LVQB-252W3 | 短时热电流(kA 3S) | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二次绕组端子号 | 额定变比 | 准确级 | 二次负载(VA) |
| 8S1-8S2 | 1500/5 | 0.2S | 40 |
| 8S1-8S3 | 3000/5 | 0.2S | 40 |
| 制 造 厂 | / |  |  |

具体信息以现场实物为准

检测联系人及联系电话：李华福 15977921304

检测地点：桂林市恭城县220kV瑶乡变电站