[bookmark: _GoBack]附件1
1、电流互感器铭牌：
	型号
	LVQB-252W3
	短时热电流(kA 3S)
	50

	二次绕组端子号
	额定变比
	准确级
	二次负载(VA)

	8S1-8S2
	1500/5
	0.2S
	40

	8S1-8S3
	3000/5
	0.2S
	40

	制 造 厂
	/


具体信息以现场实物为准
检测联系人及联系电话：李华福 15977921304
检测地点：桂林市恭城县220kV瑶乡变电站

