## 上半年空调维保预算表
空调维保报价表
报价单位（盖章）：XX单位 报价单位电话：XX
分体挂壁式空调、分体立柜式空调维保 单位：元
序号 | 机型 | 项目名称 | 单位 | 次数 | 预估单价 | 供应商报价 | 备注
1 | 1-1.5P空调 | 清洗（保养） | 台 | 1 | 98 | 90
2 |  | 漏水处理 | 台 | 1 | 95 | 85
3 |  | 拆装、清洗内机 | 台 | 1 | 360 | 220
4 |  | 维修电路板 | 块 | 1 | 150 | 90
5 |  | 更换电路板 | 块 | 1 | 395 | 220
6 |  | 更换压缩机电容 | 个 | 1 | 115 | 90
7 |  | 更换风机马达 | 个 | 1 | 470 | 300
8 |  | 更换风机启动电容 | 个 | 1 | 90 | 85
9 |  | 更换压缩机 | 个 | 1 | 980 | 750
10 |  | 加冰种 | 台 | 1 | 120 | 90
11 |  | 更换铜管 | 块 | 1 | 130 | 100
12 |  | 更换空调铜管胶带 | 米 | 1 | 25 | 20
13 |  | 空调拆、装 | 台 | 1 | 240 | 190
14 |  | 更换空调外机风叶 | 台 | 1 | 150 | 120
15 |  | 更换空调接收器 | 块 | 1 | 150 | 100
16 |  | 更换空调PVC排水管 | 米 | 1 | 45 | 40
17 |  | 更换空调排水软管 | 米 | 1 | 28 | 25
18 | 2P空调 | 清洗（保养） | 台 | 1 | 98 | 90
19 |  | 漏水处理 | 台 | 1 | 95 | 85
20 |  | 拆装、清洗内机 | 台 | 1 | 400 | 290
21 |  | 维修电路板 | 块 | 1 | 180 | 100
22 |  | 更换电路板 | 块 | 1 | 470 | 300
23 |  | 更换压缩机电容 | 个 | 1 | 155 | 100
24 |  | 更换风机马达 | 个 | 1 | 560 | 420
25 |  | 更换风机启动电容 | 个 | 1 | 120 | 90
26 |  | 更换压缩机 | 个 | 1 | 1700 | 1300
27 |  | 加冰种 | 台 | 1 | 200 | 120
28 |  | 更换铜管 | 块 | 1 | 150 | 100
29 |  | 更换空调铜管胶带 | 米 | 1 | 25 | 25
30 |  | 空调拆、装 | 台 | 1 | 340 | 250
31 |  | 更换空调外机风叶 | 台 | 1 | 200 | 150
32 |  | 更换空调接收器 | 块 | 1 | 150 | 100
33 |  | 更换空调PVC排水管 | 米 | 1 | 45 | 40
34 |  | 更换空调排水软管 | 米 | 1 | 28 | 25
35 | 3P空调 | 清洗（保养） | 台 | 1 | 98 | 90
36 |  | 漏水处理 | 台 | 1 | 95 | 85
37 |  | 拆装、清洗内机 | 台 | 1 | 460 | 300
38 |  | 维修电路板 | 块 | 1 | 190 | 100
39 |  | 更换电路板 | 块 | 1 | 570 | 420
40 |  | 更换压缩机电容 | 个 | 1 | 200 | 120
41 |  | 更换风机马达 | 个 | 1 | 680 | 500
42 |  | 更换风机启动电容 | 个 | 1 | 135 | 120
43 |  | 更换压缩机 | 个 | 1 | 2300 | 1600
44 |  | 加冰种 | 台 | 1 | 250 | 190
45 |  | 更换铜管 | 块 | 1 | 160 | 120
46 |  | 更换空调铜管胶带 | 米 | 1 | 28 | 25
47 |  | 空调拆、装 | 台 | 1 | 445 | 350
48 |  | 更换空调外机风叶 | 台 | 1 | 250 | 190
49 |  | 更换空调接收器 | 块 | 1 | 200 | 150
50 |  | 更换空调PVC排水管 | 米 | 1 | 45 | 40
51 |  | 更换空调排水软管 | 米 | 1 | 28 | 25
52 | 5P空调 | 清洗（保养） | 台 | 1 | 98 | 90
53 |  | 漏水处理 | 台 | 1 | 95 | 85
54 |  | 拆装、清洗内机 | 台 | 1 | 510 | 350
55 |  | 维修电路板 | 块 | 1 | 200 | 150
56 |  | 更换电路板 | 块 | 1 | 670 | 550
57 |  | 更换压缩机电容 | 个 | 1 | 250 | 180
58 |  | 更换风机马达 | 个 | 1 | 720 | 550
59 |  | 更换风机启动电容 | 个 | 1 | 155 | 100
60 |  | 更换压缩机 | 个 | 1 | 2900 | 2500
61 |  | 加冰种 | 台 | 1 | 380 | 290
62 |  | 更换铜管 | 块 | 1 | 180 | 150
63 |  | 更换空调铜管胶带 | 米 | 1 | 28 | 25
64 |  | 空调拆、装 | 台 | 1 | 545 | 420
65 |  | 更换空调外机风叶 | 台 | 1 | 310 | 200
66 |  | 更换空调接收器 | 块 | 1 | 250 | 200
67 |  | 更换空调PVC排水管 | 米 | 1 | 45 | 40
68 |  | 更换空调排水软管 | 米 | 1 | 28 | 25
69 | 合计控制价（元） |  |  |  | 22055 | 16530
说明： 上述含包装、保险、运输、交货（看装卸费、搬运费）、售后、税费等费用。结算方式为货到验收合格并收到发票后付款。 一、报价要求如下(具体内容由采购承办部门完善): 1.报价表要求内容填写完整，出现涂改、缺项漏项等情况均无效，格式详见附件。 2.供应商报价时须同时提供营业执照、法定代表人身份证明等复印件(均须加盖公章)等。如采购承办部门要求提供所响应工程、货物或服务相关资料，供应商应如实提供。 3.其他要求(如有其他要求，由采购承办部门完善)：本次采购的儋州供电局空调维保以单价为报价，单价控制价为22055.00元，本次采购报价不得超过控制价。 二、技术、商务要求如下: 本次采购以单价为框招价格，每次结算以单台空调维保所对应项目中标单价计算，且维保价格已包含维修服务费等费用，总的结算维保费不得超过50000.00元。 三、履行期限：2026年。