## 问题质询
广州供电局2026至2028年第一批配网设备材料框架公开招标（20kV全封闭全绝缘高压柜、标示牌）澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 问题（1）标示牌不同材质、不同尺寸、是否含安装支架，所报的单价相差较大，能否提供有具体尺寸材质的标示牌清单？ 问题（2）物资清单有安全围栏网，但技术规范书中无提及安全围栏网要求，请明示安全围栏网的具体配置要求。 | *** | 商务 | 标的 | 标示牌 | 2025-12-26 10:28:26 | 1.已更新开标一览表，请按照新的开标一览表进行分别报价。如材质、尺寸的要求没有提及，则按技术规范书标准执行。 2.安全围栏网的内容已补充，详见附件及开标一览表。
2 | 标示牌标的中物资明细表有安全围栏网，但技术规范书均未提及，是否可提供所需安全围栏网图片及参数要求 | *** | 专用技术 | 标的 | 标示牌 | 2025-12-26 11:07:56 | 安全围栏网的内容已补充，详见附件及开标一览表。
3 | 问题1：物资权重表里标识牌数量是1，单位平方米，但技术规范里针对标识牌分有几个不同材质的要求说明，应该按照物资权重表里单一的标识牌报价，还是按照技术规范表里不同材质报价？ 问题2：提供产品外观图是按照物资权重表里提供还是技术规范表里的？ | *** | 通用技术 | 标的 | 标示牌 | 2025-12-29 11:17:47 | 已更新开标一览表，请按照新的开标一览表进行分别报价。如材质、尺寸的要求没有提及，则按技术规范书标准执行。
4 | 1、“标识牌（安全标志牌）技术规范书（通用部分）”中序号5.3标示牌的材质要求：可选用搪瓷、有机玻璃板、PVC板、铝反光牌、聚乙烯材料，由于各种材质价格不同，报价表里没有明确材质，报价时以那种材质为依据进行报价？ | *** | 通用技术 | 标的 | 标示牌 | 2025-12-29 16:12:18 | 已更新开标一览表，请按照新的开标一览表进行分别报价。如材质、尺寸的要求没有提及，则按技术规范书标准执行。
5 | 反光贴的检测报告是否可以提供材料厂家的检测报告？ | *** | 专用技术 | 标的 | 标示牌 | 2025-12-29 16:12:21 | 可以。
6 | 技术规范书中给出了多种材质，具体供货所选用那种材质是否根据甲方需求？又由于不同材质的报价不同。报价表以什么材质的依据报价 | *** | 通用技术 | 标的 | 标示牌 | 2025-12-29 16:12:23 | 已更新开标一览表，请按照新的开标一览表进行分别报价。如材质、尺寸的要求没有提及，则按技术规范书标准执行。
7 | 招标文件要求提供检测报告，具体需要提供哪些检测报告？是否以“标识牌（安全标志牌）技术规范书（专用部分）”表3关键技术特性参数表里明细进行提供？ | *** | 专用技术 | 标的 | 标示牌 | 2025-12-29 16:12:27 | 按专用部分要求提供。
8 | 1、技术规范书“5.2.2.1.开关柜上部的二次小室应预留就地式测控保护装置的安装空间以及装置相应的压板安装空间及接线。需同中标的就地式测控保护装置厂家做好充分沟通，在厂内完成保护设备安装工作。”而“表16开关柜设备标准配置表”中，断路器柜配置有1套保护装置，PT柜配置有1台综合测控通信单元。请澄清保护装置和综合测控通信单元是开关柜厂家提供还是测控保护装置厂家提供？ 2、技术规范书5.3有关于测温功能和局放监测功能 (选配)的条款；而“表16开关柜设备标准配置表”没有配置测温装置和局放监装置。澄清报价是否需要包含测温装置和局放监测装置？ | *** | 专用技术 | 标的 | 20kV全封闭全绝缘高压柜 | 2025-12-29 17:00:05 | 1.目前只是预留空间，待保护控制系统技术路线确定后，再整个系统配置。 2.包含测温装置，不包含局放监测设备。
9 | 报价清单上有“20kv 移开式高压开关柜，母联隔离柜，1250A”，而本次招标的20kV全绝缘柜，清单上的“移开式高压柜，母联隔离柜”明显不适用，请确认是否有误，应为技术规范中的“G隔离开关柜”。 | *** | 通用技术 | 标的 | 20kV全封闭全绝缘高压柜 | 2025-12-30 14:06:53 | 全绝缘全密封母联隔离开关柜，详见技术规范中技术参数。
10 | 三个包的报价清单都一样，是否可以报不同的价格？ | *** | 商务 | 项目 | 广州供电局2026至2028年第一批配网设备材料框架公开招标（20kV全封闭全绝缘高压柜、标示牌） | 2025-12-30 14:08:09 | 按本项目专用资格要求响应要求：投标人（供应商）必须响应同一标的中的所有标包，若不响应该标的所有标包，该供应商作否决响应处理。投标人（供应商）所响应的所有标包的商务、技术、报价需保持一致，若不一致，该投标人（供应商）作否决响应处理。
11 | 标的：标示牌中由于标示牌、安全围栏网均有不同材质的产品，而材质不同产品价格不同，但系统报价中只有单项报价（例：标示牌1平方米的单价），是否可提供明细报价表 | *** | 专用技术 | 标的 | 标示牌 | 2025-12-30 17:05:18 | 已更新开标一览表，请按照新的开标一览表进行分别报价。如材质、尺寸的要求没有提及，则按技术规范书标准执行。
12 | 专用资格要求商务报价技术一致，否则否决投标，请问投标文件的封面标包是否两个包都填? | *** | 商务 | 项目 | 广州供电局2026至2028年第一批配网设备材料框架公开招标（20kV全封闭全绝缘高压柜、标示牌） | 2025-12-31 08:58:13 | 可以。
13 | 1、报价明细表“20kV共箱式SF6负荷开关柜(全绝缘柜)，可扩展，R”是否对应技术规范书T组合电器柜？ 2、技术规范设备标准配置表中，V柜有保护装置，PT柜有综合测控通信单元，是否确定需要按配置表执行？还是统一由供电局配置保护测控屏？ 3、技术规范要求一键瞬控功能，此要求是否为全批次要求？ | *** | 专用技术 | 标的 | 20kV全封闭全绝缘高压柜 | 2025-12-31 14:16:21 | 1.是。 2.无需配置，目前只是预留空间，待保护控制系统技术路线确定后，再整个系统配置。 3.无需配置，目前只是预留空间，待保护控制系统技术路线确定后，再整个系统配置。
14 | 标示牌的物资权重表里含标示牌和安全围栏网两类物料，技术规范书只提供安全标志牌技术规范书（通用部分）和（专用部分），请问安全围栏网是否也有技术规范书？ | *** | 商务 | 项目 | 广州供电局2026至2028年第一批配网设备材料框架公开招标（20kV全封闭全绝缘高压柜、标示牌） | 2025-12-31 15:11:23 | 安全围栏网的内容已补充，详见附件及开标一览表。