2026年01月

技术规范书

一种输电线路多角度插销安装装置研制

广西电网有限责任公司百色供电局

目  录

1. 总则	1

2. 项目概述	3

3. 总体要求	4

4. 技术要求	4

5. 其他要求	5

- 1、总则

1.1 一般要求

1.1.1 本技术条款主要描述广西电网有限责任公司百色供电局“一种输电线路多角度插销安装装置”的项目研究内容有关事项。投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

1.1.3 本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

1.1.4 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

1.1.5 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

1.1.6 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

1.1.7 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

1.1.8 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

1.1.9 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

1.1.10 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

1.1.11 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.1.12 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

1.1.13 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

1.2标准和规范

本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。

投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于GB、JB有关规定。

下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

DL/T 972           带电作业工具、装置和设备的质量保证导则

DL/T 878           带电作业用绝缘工具试验导则

DL/T 1476          电力安全工器具预防性试验规程

DL/T966-2005       送电线路带电作业技术导则

Q/CSG 510001-2015  中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程

GB 231497         电力金具通用技术条件

GBT 2317.12000    电力金具机械试验方法

GB/T 35076-2018    机械安全生产设备安全通则

GB/T 2900.53-2007   ‌《电工术语 电力安全工器具》

- 1.3   招标方职责

- 提出“一种输电线路多角度插销安装装置”的详细材料需求；

- 制定项目开发总体技术路线；

- 为响应方收集项目开发所需材料原始资料等提供协助；

- 按照响应方提出的项目开发条件要求提供配合人员和开发场地；

- 负责项目装置功能验收；

- 为响应方人员在采购方所在地工作期间提供支持与方便；

- 指派技术人员协助项目实施，但指派的技术人员不对合同履行情况承担责任。

- 1.4  投标方职责

- 提供完整的材料详细清单和报价；

- 按合同范围提供完整的项目实施方案所需材料；

- 按合同要求协助进行“一种输电线路多角度插销安装装置”项目的建设工作；

- 负责协助功能评审和现场验收工作；

- 负责质保期间技术服务的维护；

- 2、项目概述

2.1 项目研究对象

- 当前，输电线路R销缺失的缺陷处理面临两大技术瓶颈：  1. 停电检修受限：导线侧R销缺失传统上需停电检修，但电网可靠性考核及负荷调度限制导致停电窗口难以获取，影响处理效率。2. 带电作业高风险：采用等电位带电作业方式处理时，作业人员面临高空坠落及电弧灼伤等高风险，严重威胁作业安全。

- 针对上述问题：研制出一种输电线路智能插销安装装置，配合绝缘操作杆使用，能够在带电环境下实现地电位作业，无需作业人员直接接触高压线路，从而显著降低作业风险。同时，该装置能够快速安装插销，有效填补R销缺失的缺陷(R销自带锁死功能)，提升输电线路缺陷处理效率。

- 2.2项目内容

2.2.1核心机械结构设计研究

（1）‌快速更换接头连接绝缘杆结构‌

设计专用快速连接机构，实现绝缘操作杆与插销安装装置的快速拆装，确保操作便捷性与稳定性。

（2）‌多角度自适应安装机构‌

通过万向节或绝缘杆实现装置在垂直、水平及倾斜角度下的灵活调整，适应不同输电线路塔型的空间限制。

（3）‌轻量化高强度材料应用‌

采用航空铝合金作为主体材料，结合结构优化设计，在保证机械强度的同时降低装置整体重量，提升便携性。

（4）‌多功能R销夹持与锁定机构及触发机构‌

开发可适配多种规格R销的夹持模块，集成自锁功能、自动触发机构，确保安装过程中R销牢固固定且无需人工干预。

2.2.2 装置使用效果研究

- 本装置装置的使用效果研究通过实际作业验证和数据分析表明，该装置在地电位带电作业中能显著降低高空坠落和电弧灼伤风险，保障人员安全。同时，其操作便捷性和自适应多角度安装特性使安装效率大幅提升，预计可减少60%以上作业时间，并有效利用无线视频功能实时观察R销安装状态，确保安装精度。综合评估显示，该装置不仅能提高输电线路缺陷处理效率，还通过降低安全风险和运维成本展现出突出的经济价值与推广潜力

- 2.2.3服务内容

- 采购内容一览表：

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一种输电线路多角度插销安装装置的研制项目加工（含材料）服务 | 航空用高强度铝合金板 | 1 | 套 | 材料 |
|  | 航空用高强度铝合金棒材 | 1 | 套 | 材料 |
|  | 环氧树脂棒材 | 1 | 套 | 材料 |
|  | R销 | 1 | 套 | 材料 |
|  | 黄铜棒材 | 1 | 套 | 材料 |
|  | 定制轴承 | 1 | 套 | 材料 |
|  | 定制弹簧 | 1 | 套 | 材料 |
|  | 多角度自适应机构测试加工费 | 1 | 项 | 加工服务 |
|  | 快速拆装机构测试加工费 | 1 | 项 | 加工服务 |
|  | 自动触发机构测试加工费 | 1 | 项 | 加工服务 |
|  | 装置整体结构测试加工费 | 1 | 项 | 加工服务 |
| 交付成果及要求：完成加工一种输电线路多角度插销安装装置的研制1套。配合申请发明专利1件。 |  |  |  |  |

- 3、总体要求

- 3.1 功能要求

3.1.1多角度自适应安装‌

适应垂直、水平、倾斜等不同角度方向安装需求

满足多种输电线路塔型的空间限制条件

3.1.2快速拆装操作‌

通过快速更换接头实现与绝缘操作杆的便捷连接

简化现场作业流程，提升操作效率

‌3.1.3 R销精准安装‌

兼容多种规格R销的安装需求

具备可靠的夹持和固定功能

3.1.4 安全地电位作业‌

配合绝缘操作杆实现带电环境下的地电位作业

有效降低高空坠落和电弧灼伤风险

3.1.5 轻量化便携设计‌

采用航空铝合金材料实现轻量化

提升现场携带和使用的便利性

3.1.6远程可视监控‌

集成无线视频功能，实时观察安装状态

为操作过程提供可视化支持

这些功能要求主要服务于两个核心目标：在保证作业安全的前提下，通过技术手段提升R销安装的效率和可靠性，同时适应复杂的现场作业环境。

- 4、技术要求

4.1 技术指标要求

4.1.1结构性能指标‌

材质：航空铝合金主体结构

重量：≤1.5kg

适配R销规格：覆盖Φ4-Φ8mm标准型号

绝缘性能：操作杆耐受电压≥100kV

4.1.2‌作业效率指标‌

单次R销安装时间：≤30秒

多角度调节范围：俯仰180°，水平旋转180°

快速接头拆装时间：≤10秒

4.1.3‌安全可靠性指标‌

机械寿命：≥5000次循环操作

工作温度：-20℃至+60℃

4.1.4‌综合技术指标‌

相较传统作业方式提升效率≥60%

地电位作业风险降低率达95%以上

4.2 系统安全要求

本项目涉及的系统安全等级、系统部署、商业秘密保护、网络安全、主机安全、数据库安全、中间件安全、应用安全、数据安全需满足南方电网公司网络安全合规库和南方电网电力试验检修试验规程的要求。

- 5、其他要求

  - 项目进度

    - 投标方必须响应并承诺下列要求：投标方应在建议书中根据招标方要求的服务、产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。投标方应明确对最短可行项目进度的承诺。

  - 项目联络

    - 为审查和确认本项目的工作方案，便于合同按期执行，在项目实施中按需召开联络会，可进行多次，也可不召开。

联络会的内容如下：

- 确认项目实施方案；

- 确认项目进度计划和关键里程碑；

- 确认项目成果开发思路和成果质量要求；

  - 评审与验收

    - 投标方应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、目标代码文件、项目资料等文档汇集成册或者另存到U盘中交付给招标方。

    - 招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充,经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收评审合格后5日内，若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。

  - 技术资料和文件

    - 投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要。

    - 提供的图纸应符合标准规格。

    - 投标方应向招标方提供项目的所有交付物（电子版）。

  - 售后服务

    - 合同签订后，响应方应指定负责本项目的项目经理，负责协调项目实施全过程的各项工作，如项目进度、测试验收等。

    - 保证期内，响应方在接到用户维护请求12小时内做出回复，常见系统故障24小时内通过远程和现场用户相配合的方式解决问题或提出解决方案供用户参考，若仍无法解决则在48小时内派工程师现场解决问题。