## Sheet1
南方电网公司2025年通信类设备材料第三批批次招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 范围内容 | 回复内容
1 | 招标文件第四章要求：EGPX格式中商务评审要素填报说明/15-报价质量-报价完整性/关联“报价明细表”，但在投标文件制作客户端第6项关联评审页码时候商务文件无法关联选择报价文件的页码，是否可以选择关联商务文件任意页码？ | 商务 | 南方电网公司2025年通信类设备材料第三批批次招标项目 | 是的。
2 | 由于招标要求：“请按招标文件附件中的“报价表”格式提供excel可编辑版报价明细表。excel数据应为可编辑数据，请勿截图复制粘贴。”但安全可控调度数据网设备、安全可控综合数据网设备各工程项目报价明细表落款处有“法定代表人或者其委托的代理人（签字）：”请问每一工程项目报价明细表的落款处的签字是否可以使用插入手写签名图片的方法进行Excel签字落款？既保证了excel可编辑版报价明细表，又提供了签字。 | 商务 | 南方电网公司2025年通信类设备材料第三批批次招标项目 | 是的。
3 | 项目设备送达供电局指定地点（如供电局仓库）后，如出现二次转运情况，请问此费用是否由施工方承担？ | 商务 | 南方电网公司2025年通信类设备材料第三批批次招标项目 | 以实际合同要求为准。
4 | 商务评分中质量保证期要求“质保期在满足合同要求的基础上，每增加6 个月得1 分（不足6 个月的部分不得分），本项最低得0 分，最高得满分。”请问项目涉及的线缆、机柜、工作站、纵向加密设备等辅材质保期是否也按此要求执行？ | 商务 | 南方电网公司2025年通信类设备材料第三批批次招标项目 | 是的。
5 | 请问纵向加密设备是否需要授权；如果纵向加密制造商作为数据网产品代理商参与投标，其生产的产品是否还能授权给其他联合体进行投标。 | 商务 | 南方电网公司2025年通信类设备材料第三批批次招标项目 | 纵向加密设备、机柜等辅材设备不要求授权。
6 | 项目报价的报价明细表的设备（如：低端路由器（支持SDN功能））合计金额在项目报价总表中除以相应数量得出单价，如出现小数除不尽的情况，单价四舍五入留2位小数，再乘以数量得出的总价金额会与报价明细表的金额不一致，请问如何处理？ | 商务 | 南方电网公司2025年通信类设备材料第三批批次招标项目 | 通过各工程报价明细表计算报价汇总表中各报价项目的项目报价/合价报价，用合价除以数量得出各报价项目的“单价”并保留2位小数，系统结构化数据按报价项目的“单价”填报，即保证报价汇总表中各报价项目的单价和合价与系统结构化数据一致。
7 | 招标文件P232，（二）同一标的内不同需求之间的所有设备及其内部所插的各种板卡、模块等若型号一致，则报价须保持一致；报价明细表的“项目报价表”中各报价项目的合价应等于报价明细表中各单位工程分项报价表的物资报价与辅材报价之和；（适用于安全可控调度数据网设备、安全可控综合数据网设备）。 问题：两个标的（安全可控调度数据网设备、安全可控综合数据网设备）的相同型号的各种板卡、模块，报价是否可以不一致？ | 商务 | 南方电网公司2025年通信类设备材料第三批批次招标项目 | 是的。
8 | 招标文件“第三章 评标办法”的商务评分标准“商务响应性—质量保证期”中提到关于“质保期在满足合同要求的基础上，每增加6 个月得1 分（不足6 个月的部分不得分），本项最低得0 分，最高得满分。” 问题1：请问此处“质保期满足合同要求”是以满足技术规范书的质保年限为准还是说以满足招标文件“第四章 标准合同文本-专用部分”中质保年限要求为准？ 问题2：如果以招标文件标准合同文本为准，那请问这些标的产品属于合同文本里专用部分的哪一个类别呢？ 问题3：请问“质保期满足合同要求”是否会有基础分值呢？请贵方予以解答，谢谢！ | 商务 | 南方电网公司2025年通信类设备材料第三批批次招标项目 | 1、以招标文件“第四章 标准合同文本-专用部分”中质保年限要求为准。 2、属于“（二十七）通信设备”。 3.无基础分。
9 | 鉴于本次项目需附带的技术规范书及相关证明材料数量众多、体量较大，当前系统设定的上传容量已无法覆盖全部投标文件的上传需求。为避免因容量限制导致文件缺失，影响投标文件的有效性，特此申请扩充上传容量至少3G | 商务 | 南方电网公司2025年通信类设备材料第三批批次招标项目 | 已扩充投标文件上传容量。
10 | 中国南方电网有限责任公司ASON设备技术规范书（专用部分）：云南德宏、怒江供电局传输新网A云南省域（保底通信网）110kV及以下站点覆盖工程： 问题:专用技术规范书中没有德宏和怒江的各站点配置清单明细。是否可以提供。 | 技术 | 安全可控ASON光传输设备 | 已提供，详见附件2.安全可控ASON光传输设备技术规范书。
11 | 中国南方电网有限责任公司ASON设备技术规范书（专用部分）：云南德宏、怒江供电局传输新网A云南省域（保底通信网）110kV及以下站点覆盖工程： 问题:专用技术规范书中没有德宏和怒江的组网图。是否可以提供。 | 技术 | 安全可控ASON光传输设备 | 已提供，详见附件2.安全可控ASON光传输设备技术规范书。
12 | 项目专用技术规范书中的SDN控制服务器总数为8台，请问能否根据投标方自身技术方案在满足南网测试报告基础上优化配置调整服务器数量？ | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | SDN控制服务器数量为招标的最低数量要求，各厂家可结合技术方案优化，调增服务器数量。
13 | 项目通用技术规范书中网管系统硬件平台要求（主频2.5GHz以上，2个四核以上CPU，最高支持4个CPU）和专用技术规范书中的SDN控制服务器要求（CPU 2*24核及以上，2GHz及以上）不一致，请问是否以专用技术规范书中的要求为准？ | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | 以专用技术规范书中的要求为准。
14 | 投标文件格式“投标设备主要来源一览表”需要提供芯片设计、制造、封装、测试等单位名称及地址，由于14nm及以下的芯片国内制造工艺尚不成熟，在南网同类项目（如南网信息类软硬件框架招标）中仅要求14nm（不含14nm）以上芯片，要满足全环节自主可控要求；14nm及以下的，要满足自主可控设计要求。请问本项目中所涉及芯片是否按14nm及以下的芯片满足自主可控设计要求即可？ | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | 以技术规范书中的要求为准。
15 | 专用技术规范书中提到的条款“投标方必须承诺提供的SDN控制器（含厂家网管）方案遵循开放、标准的原则，承诺提供的SDN控制器（含厂家网管）与本项目采购的第三方综合网管系统（其它标包采购）实现无缝对接与协同工作，实现端到端的统一监控与管理（SDN控制器（含厂家网管）与第三方综合网管系统的北向接口见附件《SDN控制器（含厂家网管）北向接口示例》）。任何形式的封闭、私有技术或协议导致无法对接的，将被视为重大偏离。”招标文件中没有附件《SDN控制器（含厂家网管）北向接口示例》，请补充此附件。 | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | 已补充，详见附件3.SDN控制器（含厂家网管）北向接口示例。
16 | 调度数据网和综合数据网技术评分（业绩和运行质量）评分细则中要求提供近三年投标产品（所投型号的高端路由器）的同类项目业绩，但评分说明中又指出提供的项目业绩限于本次所投产品型号或产品系列的业绩。请问业绩证明材料是否为所投产品型号或产品系列均可？ | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | 技术评分细则中“业绩和运行质量”评价项所投产品型号或产品系列的业绩均可。
17 | 项目投标报价中高中端路由器的“千兆以太网电接口板-子卡”如果使用光接口板加千兆以太网电接口模块响应，因报价格式中已有“千兆以太网电接口模块”报价项，是否还需在“千兆以太网电接口板-子卡”中额外配置电接口模块？ | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | 详见技术规范书要求。
18 | 报价里面的电源分配单元要求为“直流分配单元，A、B路各一半，空开满足本期设备功耗需求，具体规格根据设备需求确定。”，请问能否明确空开参数要求？ | 技术 | 南方电网公司2025年通信类设备材料第三批批次招标项目 | 以专用技术规范书中的要求为准。
19 | 项目专用技术规范书中的SDN控制服务器总数为8台，请问能否根据投标方自身技术方案在满足南网测试报告基础上优化配置调整服务器数量？ | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | SDN控制服务器数量为招标的最低数量要求，各厂家可结合技术方案优化，调增服务器数量。
20 | 项目通用技术规范书中网管系统硬件平台要求（主频2.5GHz以上，2个四核以上CPU，最高支持4个CPU）和专用技术规范书中的SDN控制服务器要求（CPU 2*24核及以上，2GHz及以上）不一致，请问是否以专用技术规范书中的要求为准？ | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 以专用技术规范书中的要求为准。
21 | 投标文件格式“投标设备主要来源一览表”需要提供芯片设计、制造、封装、测试等单位名称及地址，由于14nm及以下的芯片国内制造工艺尚不成熟，在南网同类项目（如南网信息类软硬件框架招标）中仅要求14nm（不含14nm）以上芯片，要满足全环节自主可控要求；14nm及以下的，要满足自主可控设计要求。请问本项目中所涉及芯片是否按14nm及以下的芯片满足自主可控设计要求即可？ | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 以技术规范书中的要求为准。
22 | 专用技术规范书中提到的条款“投标方必须承诺提供的SDN控制器（含厂家网管）方案遵循开放、标准的原则，承诺提供的SDN控制器（含厂家网管）与本项目采购的第三方综合网管系统（其它标包采购）实现无缝对接与协同工作，实现端到端的统一监控与管理（SDN控制器（含厂家网管）与第三方综合网管系统的北向接口见附件《SDN控制器（含厂家网管）北向接口示例》）。任何形式的封闭、私有技术或协议导致无法对接的，将被视为重大偏离。”招标文件中没有附件《SDN控制器（含厂家网管）北向接口示例》，请补充此附件。 | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 已补充，详见附件3.SDN控制器（含厂家网管）北向接口示例。
23 | 调度数据网和综合数据网技术评分（业绩和运行质量）评分细则中要求提供近三年投标产品（所投型号的高端路由器）的同类项目业绩，但评分说明中又指出提供的项目业绩限于本次所投产品型号或产品系列的业绩。请问业绩证明材料是否为所投产品型号或产品系列均可？ | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 技术评分细则中“业绩和运行质量”评价项所投产品型号或产品系列的业绩均可。
24 | 项目投标报价中高中端路由器的“千兆以太网电接口板-子卡”如果使用光接口板加千兆以太网电接口模块响应，因报价格式中已有“千兆以太网电接口模块”报价项，是否还需在“千兆以太网电接口板-子卡”中额外配置电接口模块？ | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 以专用技术规范书中的要求为准。
25 | 综合数据网包1，1、综合数据网 中调 省网 （通用、专用）中：表2-1:供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）中的高端路由器为50套，与“广东电网省级综合数据网和20个地区综合数据网的整网改造工程（省级综合数据网）-设备材料清册（广东中调）”中的16套不一致，其他组件也有类似情况，请问50套的数量是否为中调和20个地市的总数，而非中调的需求数量？ | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | 以专用技术规范书中的要求为准。
26 | 综合数据网“广东电网省级综合数据网和20个地区综合数据网的整网改造工程（揭阳供电局）”等一部分需求中，数据网高端路由器的一部分站点配置包含“高端路由器直流电源(冗余)”，请问这部分电源是包含在主机中使用，还是单独冷备？ | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | 以专用技术规范书中的要求为准。
27 | 综合数据网"广东电网省级综合数据网和20个地区综合数据网的整网改造工程报价明细表"等一部分需求中，数据网高端路由器和数据网中端路由器，电源要求是交/直流可选，但对应的电源配电单元和电源线既有交流又有直流，对应数量和设备及备份数量又不一致，请问设备交流电源和直流电源该如何分配，数量分别是多少？ | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | 电源配电单元和电源线以明细清单为准。各站点路由器电源配置交流或直流模块后续在供货前明确。
28 | 三层千兆48端口接入层以太网交换机，绝大部分未要求配置交流还是直流电源，只明确了电源数量，但对应的直流电源线要求配置直流，请问设备电源是否也都按照直流电源配置？ | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | 各站点交换机电源配置交流或直流模块后续在供货前明确。
29 | 三层千兆48端口接入层以太网交换机，绝大部分未要求配置交流还是直流电源，只明确了电源数量，但对应的直流电源线要求配置直流，请问设备电源是否也都按照直流电源配置？ | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 各站点交换机电源配置交流或直流模块后续在供货前明确。
30 | 调度数据网标的中的低端路由器，千兆以太网，要求千兆以太网接口总接口数量>=8，含满配光/电模块（按6个电模块，2个光模块配置），请问6个电模块，是否代表这需要6个千兆以太网电口，2个光模块请问是要求配置多模、单模短距(小于10kM)、单模中距(10kM-40kM)、单模长距(大于40kM)中的哪一种，还是不需要配置光模块？ | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 需要配置光模块；按照单模短距光模块进行配置。
31 | 高端路由器、中端路由器、低端路由器，绝大部分的电源要求均是交/直流可选，但对应的配电单元和电源线都要求配置直流，请问设备电源是否也都按照直流电源配置？ | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | 各站点路由器电源配置交流或直流模块后续在供货前明确。
32 | 高端路由器、中端路由器、低端路由器，绝大部分的电源要求均是交/直流可选，但对应的配电单元和电源线都要求配置直流，请问设备电源是否也都按照直流电源配置？ | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 各站点路由器电源配置交流或直流模块后续在供货前明确。
33 | 《技术评分细则（标的：安全可控调度数据网设备）-2025第3批》文件的“包2、包3”子表中，有29项网管系统-加解密装置的评分要求，但在所有《技术规范书（专用部分）》、《报价表》等相关里，安全可控调度数据网包2、包3均未涉及配置“网管系统-加解密装置”，请问是否应该删除该部分的评分要求及提供相关证明材料的要求？ | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 安全可控调度数据网设备的技术评分细则已修改，详见附件4.技术评分细则（标的：安全可控调度数据网设备）。
34 | 1、技术规范书（专用部分）附录A_A.5 附件清单，附图和附表在招标文件中未找到，是否未提供，需要补充文件。 2、《技术参数响应表及技术性能指标的详细描述》要求“1.请按照技术规范书“技术规范和性能响应表”填写，若技术规范书或招标文件附件无相关格式，可参照上述表格填写。” 问题：招标文件中的“技术规范和性能响应表”是否为ASON设备技术规范书（专用部分）中的“表2.3 标准技术特性参数表” 3、《投标设备主要芯片来源一览表》中要求填写的信息：芯片厂家、芯片型号、芯片设计单位、注册地址、注册信息是否包含“集成电路设计”、是否具有独立法人、是否具有集成电路文件核心关键技术和属于本企业的知识产权、是否拥有该集成电路产品的完整齐备设计文件、集成电路设计机构地址（实际研发地点）、芯片制造单位、地址、芯片封装单位（全称）、地址、芯片测试单位（全称）、地址均为厂家机密信息，在合同及协议中有要求对相关信息进行保密。 问题：相关内容应答能否以“国产”、“国内”、“境内”、“境外”维度进行承诺答复。 4、专用技术规范书 表2.2-1设备技术规格一览表 中项目要求数量为0的行是否需要报价和应答。 报价表中设备数量为0的行是否需要报价。 5、技术规范书（专用部分）表2.3 标准技术特性参数表的1.10.1和2.10.1要求“此项功能证明材料应为厂家内部测试结果，宜采用模拟器模拟要求数量的ASON设备与真实ASON设备共同组网并配置实际业务进行测试。不具备条件的，也应采用模拟器模拟少量的ASON设备，或者采用模拟器模拟要求数量的非ASON设备，再与真实ASON设备共同组网并配置实际业务进行测试”。 招标文件技术评分标准中“设备电力ASON和2M光接口功能”中要求“所有指标符合采购要求，且有第三方检测报告作为证明，得满分。功能不支持或指标不符合采购要求，每项功能扣 1 分。扣完为止。不提供第三方测试报告佐证的、或者投标设备不在第三方报告送测设备中的得 0 分。” 问题：两者对证明材料的来源要求不一致，是否以专用技术规范书的要求为准？ | 技术 | 安全可控ASON光传输设备 | 1.已补充，详见附件2.安全可控ASON光传输设备技术规范书。 2.是的。 3.请填写“境内”或“境外”，并以出具承诺函的形式进行承诺。 4.数量为0的行不需要报价。 5.以技术规范书（专用部分）的要求为准。
35 | 招标文件中专用资格要求中第2项： 近三年具有承接同类业务的业绩，业绩数量和时间以合同为准。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。（若联合体投标应提供所投产品的同类业绩证明） 注：仅计算供给业主(最终用户)的供货业绩。投标人的“贴牌”业绩或提供给其他制造商的供货业绩为无效业绩:投标人的子公司、母公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩为无效业绩。如联合体投标，应提供制造商的同类产品的业绩证明。 问题1：制造商跟代理商（集成商）签订的合同业绩的是否认可？ 问题2：制造商跟其他行业（除电力外）签订的同类产品的业绩是否认可？ | 技术 | 南方电网公司2025年通信类设备材料第三批批次招标项目 | 请按招标文件要求提供制造商的同类产品的业绩证明，通过代理商或集成商供给最终用户的同类产品供货业绩满足要求，业绩不限于特定行业。
36 | 技术规范书（专用部分）及报价表中，千兆以太网光接口模块C： 单模中距(10kM-40kM),(数量1个)。 问题：光模块类型需求为1550nm还是1310nm？ | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | 后续在供货前明确。
37 | 技术规范书（专用部分）及报价表中，针对直流电源线A“直流电源线，ZA-RVV-2*16mm2，红蓝各半”的线缆长度要求。 问题：是否为红蓝线各自所需配置的长度？例如：广东电网省级综合数据网和20个地区综合数据网的整网改造工程（省网），高端路由器（一档）要求“直流电源线，ZA-RVV-2*16mm2，红蓝各半，900米”，投标方是否应提供的是红色线900米，蓝色线900米? | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | 是的。
38 | 广东电网省级综合数据网和20个地区综合数据网的整网改造工程（省网）（专用部分），2.1.9 投标方必须承诺提供的SDN控制器（含厂家网管）方案遵循开放、标准的原则，承诺提供的SDN控制器（含厂家网管）与本项目采购的第三方综合网管系统（其它标包采购）实现无缝对接与协同工作，实现端到端的统一监控与管理（SDN控制器（含厂家网管）与第三方综合网管系统的北向接口见附件《SDN控制器（含厂家网管）北向接口示例》）。 问题：未提供《SDN控制器（含厂家网管）北向接口示例》。 | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | 已提供，详见附件3.SDN控制器（含厂家网管）北向接口示例。
39 | 《技术参数响应表及技术性能指标的详细描述》要求“1.请按照技术规范书“技术规范和性能响应表”填写，若技术规范书或招标文件附件无相关格式，可参照上述表格填写。” 问题1：在技术规范书中没有找到“技术规范和性能响应表”，技术规范书（专用部分）里仅有《表2.2 标准技术特性参数表（投标方填写）》，应以哪张表为准？ 问题2：若以《表2.2 标准技术特性参数表（投标方填写）》为准，是否可以新增列？ | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | 按照技术规范书《标准技术特性参数表（投标方填写）》填写，可新增“佐证材料对应页码”列信息。
40 | 本次设备配置未指定交直流，仅说明（交/直流可选），投标配置是否可参考招标的直流和交流配电单元的数量对设备进行相应直流和交流的选配？ 若可遵循这一原则： 问题1：综合数据网包2佛山地网，高端路由器（一档）总需求56台，配电单元要求配置56个直流配电单元和2个交流配电单元，主机是否按照54套直流和2套交流进行配置。 问题2：综合数据网包2中山地网，高端路由器（一档）总需求30台，配电单元27个直流配电单元和4个交流配电单元，主机是否按照27套直流和3套交流进行配置。 问题3：综合数据网包2清远&肇庆地网，中端路由器未要求交流或直流分配单元，投标阶段设备主机是否可自行选择直流或交流进行配置。 问题4：综合数据网包3潮州地网，低端路由器（一档）总需求57台，配电单元56个直流配电单元和7个交流配电单元，主机是否按照51套直流和6套交流进行配置。 问题5：调度数据网包1广州地网，高端路由器（二档）总需求64台，要求配置直流配电单元，直流电源线及交流电源线，64台设备是按照64套全直流配置，还是按照62套直流2套交流配置。 | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | 电源配电单元和电源线以明细清单为准。各站点路由器电源配置交流或直流模块后续在供货前明确。
41 | 本次要求对直流电源线A（设备/PDU至配电屏）、交流电源线A（设备/PDU至配电屏）、直流电源线B（设备/PDU至配电屏） 、交流电源线B（设备/PDU至配电屏）等电源线单独配置报价，另在设备主机部分有对设备电源配套电源线的要求。 问题：本次单独配置报价的直流电源线和交流电源线是否指PDU到配电屏之间的电源线，设备电源线在设备机箱主机部分遵循“每套电源含标配5米电源线，线径需满足设备满负荷运行电流要求”的要求进行配置。 | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | 是的。
42 | 问题1：综合数据网包1汕尾地网内（1）高端路由器（一档）在项目报价表和专用技术规范《表2-1:供货范围及设备技术规格一览表》内要求交流电源线A 20米，在《广东电网省级综合数据网和20个地区综合数据网的整网改造工程（汕尾供电局）-设备材料清册》要求直流电源线B 20米；（2）中端路由器在项目报价表和专用技术规范《表2-1:供货范围及设备技术规格一览表》内要求直流电源线A 20米，在《广东电网省级综合数据网和20个地区综合数据网的整网改造工程（汕尾供电局）-设备材料清册》要求直流电源线B 20米。以哪份要求为准？ | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | （1）《表2-1:供货范围及设备技术规格一览表》内要求应为直流电源线B 20米； （2）《表2-1:供货范围及设备技术规格一览表》内要求应为直流电源线B 20米。
43 | 招标文件《2_技术评分细则（标的：安全可控调度数据网设备）-2025第3批》中，“备注：1.投标人应提供所应答指标的相关检验报告，检验报告应由具有CNAS认证资格的检测机构出具，检测方法应符合《中国南方电网数据网设备送样检测标准（2021年）》，检测报告中应包含该检测项的检测方法以供核对；所投设备的型号、软件版本、主控板型号、交换板型号应与送检设备一致。（投标人应编制表格对评分细则的序号逐一应答符合情况或具体指标，并提供该项在检测报告中的位置索引。）”。 问题：网管系统-加解密装置，不在《中国南方电网数据网设备送样检测标准（2021年）》覆盖范围内，举证材料是否可以使用其他证明材料？ | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 加解密装置可提供其他证明材料。
44 | 招标文件《安全可控调度数据网包一/包二/包三的技术规范书（通用部分）》、《安全可控综合数据网包一/包二/包三内（通用部分）》中，5.8.1.11 a)应采用X86服务器，宜采用虚拟化提高资源利用率及可靠性； 问题：本项目针对网络管理系统中的硬件服务器提出了安全可控要求。满足这一要求的CPU有X86、ARM两种主流技术路线，两种路线均可满足相关虚拟化部署要求，且在南网数据网近年建设中均有稳定运行案例。在满足标书相关功能、性能要求的情况下，使用国产化X86、ARM服务器是否也满足要求？ | 技术 | 南方电网公司2025年通信类设备材料第三批批次招标项目 | 两种CPU技术路线均可以，但需满足技术规范书要求。
45 | 问题1：包2韶关：中端路由器要求了1个交流分配单元，是否需要配置对应电源线？ 问题2：包3梅州：低端路由器要求了2个交流分配单元，是否需要配置对应电源线？ | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | 需要配置对应电源线。
46 | 技术规范书（专用部分）及报价表，铠装跳纤A（LC-LC/LC-FC，20m（以实际需求为准））和铠装跳纤B（FC-FC，20m（以实际需求为准））的单位为“对”，每对是否指2条20m的跳纤？ | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | 是的。
47 | 调度数据网、综合数据网需求中，存在一部分线缆长度要求不一致的地方，比如在“广东电网地区调度数据网 A 平面整网改造工程（清远局）报价明细表”中，直流电源线B要求9.92000000000001km，技术规范书（专用部分）中的直流电源线B要求是9.92km；“广东电网省级调度数据网 A 平面整网改造工程（广州局）报价明细表”、“附表1 广东电网省级调度数据网A平面和20个地区调度数据网A平面的整网改造工程-各单位设备材料配置清单（站点明细表）（省网）”表格中，EXCEL类文件和WORD类文件中，高端路由器的机柜接地线累计是0.048km，技术规范书（专用部分）中，广州局省网部分高端路由器的机柜接地线是0.5km，这一类小数点后位数不一致的情况，请问是否以多少位标准为准？或者应以报价表还是技术规范（专用部分）为准？ | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 以专用技术规范书中的要求精确到小数点后三位数字。
48 | 本次要求对直流电源线A（直流电源线，ZA-RVV-2*16mm2，红蓝各半，通信电源设备至各机柜）、直流电源线B（直流电源线，ZA-RVV-2*10mm2，红蓝各半，通信电源设备至各机柜）和交流电源线（交流电源线，ZA-RVV-3*4mm2，设备/柜内PDU至配电屏）单独配置报价，另在设备主机部分有对设备电源配套电源线的要求。 问题：本次单独配置报价的直流电源线和交流电源线是不是指的是PDU到配电屏之间的电源线，设备电源线在设备机箱主机部分遵循“每套电源含标配5米电源线，线径需满足设备满负荷运行电流要求”的要求进行配置。 | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 是的。
49 | 专用技术规范中，对千兆以太网光接口模块C的要求为单模中距(10kM-40kM) 问题：光模块类型需求为1550nm还是1310nm ？ | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 后续在供货前明确。
50 | 本次设备配置未指定交直流，仅说明（交/直流可选），投标配置是否可参考招标的直流和交流配电单元的数量对设备进行相应直流和交流的选配？ 若可遵循这一原则：调度数据网包1广州地网，高端路由器（二档）总需求64台，要求配置直流配电单元，直流电源线及交流电源线，64台设备是按照64套全直流配置，还是按照62套直流2套交流配置? | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 电源配电单元和电源线以明细清单为准。各站点路由器电源配置交流或直流模块后续在供货前明确。
51 | 调度数据网 配置清单中，铠装尾纤的单位是 “对”是否是指单芯2条，双芯一条的意思? | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 是的。
52 | 综合数据网包一的汕尾地网项目中，各文件存在不一致之处，“广东电网地区综合数据网整网改造工程（汕尾局）报价明细表”中，中端路由器第16项，要求“直流电源线A”20米，但“广东电网省级综合数据网和20个地区综合数据网的整网改造工程（汕尾供电局）-设备材料清册”中要求的是“直流电源线B”20米，两种直流电源线规格要求不一样，请问以哪个为准？ | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | 《表2-1:供货范围及设备技术规格一览表》内要求应为直流电源线B 20米。
53 | 综合数据网包一的汕尾地网项目中，各文件存在不一致之处，“广东电网地区综合数据网整网改造工程（汕尾局）报价明细表”中，高端路由器第20项，要求“交流电源线A”20米，但“广东电网省级综合数据网和20个地区综合数据网的整网改造工程（汕尾供电局）-设备材料清册”中要求的是“直流电源线B”20米，一个是交流、一个是直流，请问以哪个为准？ | 技术 | 安全可控综合数据网设备 | 《表2-1:供货范围及设备技术规格一览表》内要求应为直流电源线B 20米；
54 | 网管系统-加解密装置-技术评分细则的售后服务要求“3年质保。含3年7×24小时原厂免费保修服务，并提供原厂承诺书。” 问题：基础质保年限是否以3年为准？ | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 质保年限按招标文件“第四章 标准合同文本-专用部分”中质保年限要求为准，详见第45条澄清。
55 | 调度数据网包1省网，机柜接地线在不同标书文件内要求不一致。项目报价表内机柜接地线广州供电局要求0.048km、肇庆供电局要求0.045km、云浮要求0.025km、江门要求0.045km、中山要求0.035km、珠海要求0.035km、阳江要求0.025km、茂名要求0.025km、清远要求0.035km、惠州要求0.055km、汕尾要求0.025km、潮州要求0.025km、河源要求0.025km。调度数据网省网专用技术规范书《表2.2-2 设备详细配置清单》及《附表1 广东电网省级调度数据网A平面和20个地区调度数据网A平面的整网改造工程-各单位设备材料配置清单（站点明细表）（省网）》的省级调A汇总表内要求:广州供电局要求0.05km、肇庆供电局要求0.05km、云浮要求0.03km、江门要求0.05km、中山要求0.04km、珠海要求0.04km、阳江要求0.03km、茂名要求0.03km、清远要求0.04km、惠州要求0.06km、汕尾要求0.025km、潮州要求0.03km、河源要求0.03km。以哪份要求为准？ | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 以项目报价表为准。
56 | 《技术参数响应表及技术性能指标的详细描述》要求“1.请按照技术规范书“技术规范和性能响应表”填写，若技术规范书或招标文件附件无相关格式，可参照上述表格填写。” 问题1：在技术规范书中没有找到“技术规范和性能响应表”，技术规范书（专用部分）里仅有表2.3 标准技术特性参数表（投标方填写）《表2.3 标准技术特性参数表（投标方填写）》，应以哪张表为准？ 问题2：若以《表2.3 标准技术特性参数表（投标方填写）》为准，是否可以新增列？ | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 按照技术规范书《标准技术特性参数表（投标方填写）》填写，可新增“佐证材料对应页码”列信息。
57 | 专用技术规范中，针对直流电源线A"直流电源线，ZA-RVV-2*16mm2，红蓝各半"的线缆长度要求。问题:是否为红蓝线各自所需配置的长度?例如:调度数据网-广州-省网的高端路由器要求"直流电源线，ZA-RVV-2*16mm2.红蓝各半，0.72km"，投标方是否应提供的是红色线:0.72km.蓝色线，0.72km?直流电源线B同上述问题。 | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 是的。
58 | 专用技术规范中，2.1.9 投标方必须承诺提供的SDN控制器（含厂家网管）方案遵循开放、标准的原则，承诺提供的SDN控制器（含厂家网管）与本项目采购的第三方综合网管系统（其它标包采购）实现无缝对接与协同工作，实现端到端的统一监控与管理（SDN控制器（含厂家网管）与第三方综合网管系统的北向接口见附件《SDN控制器（含厂家网管）北向接口示例》）。 问题：未提供《SDN控制器（含厂家网管）北向接口示例》 | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 已提供，详见附件3.SDN控制器（含厂家网管）北向接口示例。
59 | 调度数据网专用技术规范中，表2-1:供货范围及设备技术规格一览表中，对低端路由器千兆以太网板“要求千兆以太网接口总接口数量>=8,含满配光/电模块（按6个电模块，2个光模块配置）” 问题：光模块类型需求是否为10km，1310nm ? | 技术 | 安全可控调度数据网设备 | 按照单模短距光模块进行配置。