## 编制依据及说明
编制依据及说明：
1.采购清单依据《110kV城子上变电站供电恢复抢修工程》项目图纸。
2.本采购清单一式两份，变电公司一份、供应链服务中心一套。
技术要求及其他注意事项：
1、所有物资必须按照国家及行业现行标准生产制造，并提供相应的质量证明文件；
2、物资到货时需随行提供出厂合格证、材质证明文件、出厂试验报告等一整套厂家资料（3套带现场，一套作为结算附件）。
3、货物到达前请提前通知收货人。
交货日期:2026年1月31日前（发货前请提前与收货人确认）
交货地址：云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县天保镇南温河村110kV城子上变电站
云南送变电工程有限公司
变电公司
2026-01-05

## 材料计划清单
110kV城子上变电站供电恢复抢修工程材料计划清单-变电公司
序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 35kV冷缩延长管 | 适用于ZRA-YJV22-26/35 3×185电缆 | 米 | 20
2 | 10kV冷缩延长管 | 适用于适用于FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×300mm2电缆 | 米 | 12
3 | 10kV冷缩延长管 | 适用于FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2电缆 | 米 | 30