绝缘油色谱分析仪及SF6色谱分析仪维修

技术规范书

- 待维修设备名称：绝缘油色谱分析仪及SF6色谱分析仪；

- 待维修设备原厂家：深圳市资通科技有限公司（本次设备维修要求使用原厂配件、软件等，如参与报价的供应商非设备原设备生产厂家，需取得并提供设备的原厂授权）；

- 故障情况：

3.1、绝缘油色谱分析仪故障情况：甲烷转化炉失效，色谱柱污染、FID接头套污染；

3.2、SF6色谱分析仪故障情况：色谱柱污染、热导池前端气路改造、铂金点火装置烧坏；

- 维修完成后应提供12个月的保修期。

★注：原厂授权（如须提供）采取后审方式进行审核，拟成交供应商会在采购公示结束后收到我方通知，并应在收到我方通知后3个工作日内提供上述材料的证明文件，如不能提供或逾期未提供的将对该供应商予以否决，请供应商注意。