/奥

云南通用航空有限公司2026年

X光检测设备冷阴极脉冲射线管采购

技术规范书

  - 1概述

本采购文件适用于云南通用航空有限公司2026年X光检测设备冷阴极脉冲射线管采购项目（以下简称本项目），本采购文件的所有解释权归云南通用航空有限公司。

  - 2定义

采购人：云南通用航空有限公司。

报价人：响应采购的法人、其他组织或自然人。

成交人：最终被授予合同的投标方。

  - 3项目简介

本项目为招标方云南通用航空有限公司2026年X光检测设备冷阴极脉冲射线管采购项目，根据采购人业务需求，需成交人为采购人提供X光检测设备冷阴极脉冲射线管，并为采购人提供上门更换服务。项目实施地点主要在云南省昆明市云电科技园。

  - 4采购范围

- 本次采购是确定云南通用航空有限公司2026年X光检测设备冷阴极脉冲射线管采购项目的供应商。成交人应根据采购人工作需要，提供X光检测设备冷阴极脉冲射线管及更换，本项目具体服务内容如下：

- 设备技术参数

| 设备名称 | 设备技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| X射线管 | 管电压 | 320kV |
|  | 功率 | 150W |
|  | 封装形式 | 玻璃 |
|  | 冷却方式 | 油冷 |
|  | 靶面材料 | 钨合金 |
|  | 滤波材料 | 铍 |
|  | 重量 | 小于500g |

  - 5设备交付期

自合同签订之日起3个工作日内完成上门交付及更换。