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云南通用航空有限公司2026年
X光检测设备冷阴极脉冲射线管采购
技术规范书
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1概述
本采购文件适用于云南通用航空有限公司2026年X光检测设备冷阴极脉冲射线管采购项目（以下简称本项目），本采购文件的所有解释权归云南通用航空有限公司。
2定义
采购人：云南通用航空有限公司。
[bookmark: _Hlk193302308]报价人：响应采购的法人、其他组织或自然人。
成交人：最终被授予合同的投标方。
3项目简介
本项目为招标方云南通用航空有限公司2026年X光检测设备冷阴极脉冲射线管采购项目，根据采购人业务需求，需成交人为采购人提供X光检测设备冷阴极脉冲射线管，并为采购人提供上门更换服务。项目实施地点主要在云南省昆明市云电科技园。
4采购范围
1、 本次采购是确定云南通用航空有限公司2026年X光检测设备冷阴极脉冲射线管采购项目的供应商。成交人应根据采购人工作需要，提供X光检测设备冷阴极脉冲射线管及更换，本项目具体服务内容如下：
2、 设备技术参数
	     设备名称
	         设备技术参数

	     X射线管
	管电压
	[bookmark: _GoBack]    320kV

	
	功率
	150W

	
	封装形式
	玻璃

	
	冷却方式
	油冷

	
	靶面材料
	钨合金

	
	滤波材料
	铍

	
	重量
	小于500g



5设备交付期
自合同签订之日起3个工作日内完成上门交付及更换。
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